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Приложение 1
ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА 
на закупку медицинских изделий

от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома

1. Заявка на закупку вакуумные системы для взятия крови
2. Заказчики:
	Сведения о заказчиках

	Сведения о заказчике 1

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Бешенковичская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211361, Витебска область, г.п. Бешенковичи, ул. Витебское шоссе, 36

	УНП
	300194206

	Адрес электронной почты
	priemnaya@beshenkovichicrb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://beshenkovichicrb.by

	Сведения о заказчике 2

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Браславская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211969, г. Браслав, ул. Советская, 138

	УНП
	300060677

	Адрес электронной почты
	braslcrb@braslav-region.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://braslcrb.by

	Сведения о заказчике 3

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "Витебская городская центральная поликлиника"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210032, г. Витебск,

ул. Генерала Маргелова, 2

	УНП
	390380994

	Адрес электронной почты
	cp-vitebsk@vgcp.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://vgcp.by

	Сведения о заказчике 4

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический онкологический диспансер"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210603, г. Витебск, ул. П. Бровки, 33

	УНП
	300189525

	Адрес электронной почты
	vokod@onco.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://onco.by

	Сведения о заказчике 5

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский городской клинический роддом № 2"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210039, г. Витебск, пр-т Победы, 34

	УНП
	300081784

	Адрес электронной почты
	roddom2@vgkr2.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	http://vgkr2.by

	Сведения о заказчике 6

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический кардиологический центр"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210026, г. Витебск,

пр-т Людникова, 11а

	УНП
	300031254

	Адрес электронной почты
	pri@cardiovitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://cardiovitebsk.by

	Сведения о заказчике 7

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной специализированный дом ребёнка"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210039, г. Витебск, пр-т Победы, 32

	УНП
	300433685

	Адрес электронной почты
	vitdr@vitdomrebenka.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://vitdomrebenka.by

	Сведения о заказчике 8

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический специализированный центр"


	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210002, г. Витебск,

ул. М.Горького, 90А

	УНП
	300231929

	Адрес электронной почты
	priemn@voksc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети интернет (при наличии)
	https://voksc.by

	Сведения о заказчике 9

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной эндокринологический диспансер"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 71В

	УНП
	390111055

	Адрес электронной почты
	voed@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://voedvit.by

	Сведения о заказчике 10

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебская областная клиническая больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210037 г. Витебск, ул. Воинов - Интернационалистов, 37

	УНП
	300050210

	Адрес электронной почты
	info@vokb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://vokb.by

	Сведения о заказчике 11

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной детский клинический центр"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210027, г. Витебск, ул. Чкалова, 14 В

	УНП
	391670253

	Адрес электронной почты
	2010901@vdokb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://www.vdokb.by

	Сведения о заказчике 12

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический стоматологический центр"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210015, г. Витебск, ул. Шрадера, 1

	УНП
	391815732

	Адрес электронной почты
	voksc@vosp.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://vosp.by

	Сведения о заказчике 13

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "Витебский областной центр трансфузиологии"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 71/2

	УНП
	300007471

	Адрес электронной почты
	vospk@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://bankblood-vitebsk.by

	Сведения о заказчике 14

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Верхнедвинская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211622, Витебская область, Верхнедвинский район, д. Янино, ул. Партизанская, д. 9

	УНП
	300062588

	Адрес электронной почты
	info@vdvinskmed.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://vdvinskmed.by

	Сведения о заказчике 15

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Глубокская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211793, г. Глубокое,

ул. Советская, 240 а

	УНП
	300022340

	Адрес электронной почты
	priemnaya@glubmed.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://glubmed.by

	Сведения о заказчике 16

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Докшицкая центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211722, г. Докшицы,

ул. М. Горького, д. 6

	УНП
	300146850

	Адрес электронной почты
	uzdokcrb@dokcbr.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://dokcbr.by

	Сведения о заказчике 17

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Лепельская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211174, г. Лепель,

ул. Госпитальная, д. 2

	УНП
	300148401

	Адрес электронной почты
	info@lepelcrb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://lepelcrb.by

	Сведения о заказчике 18

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Новополоцкая центральная городская больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211440, г. Новополоцк, ул. Гайдара, 4

	УНП
	300044028

	Адрес электронной почты
	ncgb@ncgb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://ncgb.by

	Сведения о заказчике 19

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Оршанская центральная поликлиника"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211391, г. Орша, ул. Оршично-Набережная, д. 1

	УНП
	390375700

	Адрес электронной почты
	info@orshamed.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://orshamed.by

	Сведения о заказчике 20

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Шумилинская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211260, г.п. Шумилино ул. Суворова 1

	УНП
	300036999

	Адрес электронной почты
	priem@shumcrb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://shumcrb.by

	Сведения о заказчике 21

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210015, г. Витебск,

ул. Б.Хмельницкого, 9

	УНП
	300007415

	Адрес электронной почты
	vokcdk@vokcdk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://www.vokcdk.by

	Сведения о заказчике 22

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебская городская клиническая больница № 1"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210026, г. Витебск,

ул. Коммунистическая, 5

	УНП
	300007443

	Адрес электронной почты
	info@uzvgkb1.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://uzvgkb1.by

	Сведения о заказчике 23

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 71

	УНП
	300007456

	Адрес электронной почты
	mail@vgkbsmp.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://vgkbsmp.by

	Сведения о заказчике 24

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебская областная клиническая инфекционная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 73

	УНП
	300007430

	Адрес электронной почты
	vocib@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	нет

	Сведения о заказчике 25

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 75

	УНП
	300007402

	Адрес электронной почты
	ftisiatr@tubdispvitvitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://tubdispvitvitebsk.by

	Сведения о заказчике 26

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Лепельская областная психиатрическая больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211174, г. Лепель, ул. К. Маркса, 24

	УНП
	300039296

	Адрес электронной почты
	info@lepelopb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://www.lepelopb.by

	Сведения о заказчике 27

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Дубровенская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211587, Витебская область, Дубровенский район, г. Дубровно, ул. Задубровенская, д. 50

	УНП
	300068359

	Адрес электронной почты
	dubrtmo@vitobl.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://dubrtmo.by

	Сведения о заказчике 28

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический диагностический центр"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009, г. Витебск,

ул. 1-я Доватора, д. 2

	УНП
	300203569

	Адрес электронной почты
	info@uz.vodc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://www.vodc.vitebsk.by

	Сведения о заказчике 29

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Лиозненская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211220, Витебская область,

г.п. Лиозно, ул. Садовая, д. 1

	УНП
	300005481

	Адрес электронной почты
	liozrtmo@liozcrb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://liozcrb.by

	Сведения о заказчике 30

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Миорская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211287, Витебская область, г. Миоры, ул. Коммунистическая, 82

	УНП
	300170051

	Адрес электронной почты
	miorycrb@miorycrb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://miorycrb.by

	Сведения о заказчике 31

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Новолукомльская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211162, Витебская область,

Чашникский р-н, г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 17

	УНП
	300008493

	Адрес электронной почты
	ncrb@novolukomlcrb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://novolukomlcrb.by

	Сведения о заказчике 32

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "Полоцкая центральная городская больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211400, г. Полоцк, пр-т Ф. Скорины,6

	УНП
	390375820

	Адрес электронной почты
	info@polmed.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://polmed.by

	Сведения о заказчике 33

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Полоцкая областная психиатрическая больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211402, г. Полоцк,

ул. 23-х Гвардейцев, д. 4а

	УНП
	300084081

	Адрес электронной почты
	info@popb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	http://popb.by

	Сведения о заказчике 34

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Сенненская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211120, г. Сенно, ул. Октябрьская, 79

	УНП
	300027128

	Адрес электронной почты
	info@mail.sennomed.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://sennomed.by

	Сведения о заказчике 35

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Шарковщинская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211921, г.п. Шарковщина,

ул. Советская, 13-а

	УНП
	300032674

	Адрес электронной почты
	sharrtmo@shcrb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://shcrb.by

	Сведения о заказчике 36

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210033, г. Витебск, пр. Фрунзе, 104

	УНП
	300203556

	Адрес электронной почты
	priemnaya@vokcmri.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://vokcmri.by

	Сведения о заказчике 37

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический родильный дом"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210015, г. Витебск, пр-т Черняховского, 21

	УНП
	300001989

	Адрес электронной почты
	vokrd@vоkrd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	http://www.vokrd.by

	Сведения о заказчике 38

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211322, Витебский район, пос. Витьба, ул. Центральная, 1а

	УНП
	391047885

	Адрес электронной почты
	priemn@vokcpin.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://www.vokcpin.by

	Сведения о заказчике 39

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Городокская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211573, Витебская область,

г. Городок, ул. Соболевского, 66

	УНП
	300066407

	Адрес электронной почты
	gorodok_tmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	http://www.gorodokcrb.by

	Сведения о заказчике 40

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Россонская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211471, Россонский район,

г.п. Россоны, ул. Комсомольская, 19

	УНП
	300009857

	Адрес электронной почты
	ross_tmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://rcrb.by

	Сведения о заказчике 41

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Ушачская центральная районная больница"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211524, Витебская область,

г.п. Ушачи, ул. Советская, д. 74

	УНП
	300006909

	Адрес электронной почты
	ushzrb@ushzrb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	https://ushzrb.by


4. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

5. Сведения о государственной закупке:
	
	Приложение 1
к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий


ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Лот 1 Вакуумные системы для взятия крови
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Пробирка вакуумная для биохимических, серологических, иммунохимических исследований 
	штука
	2 000 000

	1.2.
	Пробирка вакуумная для биохимических, серологических, иммунохимических исследований 
	штука
	1 000 000

	1.3.
	Пробирка вакуумная с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований 
	штука
	320 000

	1.4.
	Пробирка вакуумная с Li-гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований 
	штука
	50 000

	1.5.
	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологических исследований 
	штука
	1 800 000

	1.6.
	Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА для гематологических исследований 
	штука
	150 000

	1.7.
	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологических исследований  
	штука
	400 000

	1.8.
	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологических исследований 
	штука
	150 000

	1.9.
	Пробирка вакуумная с цитратом натрия для коагулологических исследований 
	штука 
	350 000

	1.10.
	Пробирка вакуумная с цитратом натрия для коагулологических исследований 
	штука
	350 000

	1.11.
	Игла универсальная двусторонняя 21G
	штука
	1 500 000

	1.12.
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 21G
	штука
	150 000

	1.13.
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 22G
	штука
	15 000

	1.14.
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 22G
	штука
	25 000

	1.15.
	Иглодержатель одноразовый
	штука
	1 800 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.
	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Пробирка вакуумная для биохимических, серологических, иммунохимических исследований 
	Наполнитель: активатор свёртывания

Материал: пластик или стекло

Размер: 16x100 мм

Объём биоматериала: 8-10 мл

Цвет крышки: красный

	1.2.
	Пробирка вакуумная для биохимических, серологических, иммунохимических исследований 
	Наполнитель: активатор свёртывания

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x100 мм

Объём биоматериала: 5-6 мл
Цвет крышки: красный

	1.3.
	Пробирка вакуумная с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований 
	Наполнитель: активатор свёртывания, разделительный гель

Материал: пластик или стекло

Размер: 16x100 мм

Объём биоматериала: 7-9 мл

Цвет крышки: жёлтый

	1.4.
	Пробирка вакуумная с Li-гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований 
	Наполнитель: Li-гепарин

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x100 мм

Объём биоматериала: 5-6 мл

Цвет крышки: зелёный

	1.5.
	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологических исследований 
	Наполнитель: К2 ЭДТА

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x75 мм

Объём биоматериала: 2-4 мл

Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый

	1.6.
	Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА для гематологических исследований 
	Наполнитель: К3 ЭДТА

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x75 мм

Объём биоматериала: 2-4 мл

Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый

	1.7.
	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологических исследований  
	Наполнитель: К2 ЭДТА

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x100 мм

Объём биоматериала: 5-7 мл

Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый

	1.8.
	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологических исследований 
	Наполнитель: К2 ЭДТА

Материал: пластик или стекло

Размер: 16x100 мм

Объём биоматериала: 7-10 мл

Цвет крышки: фиолетовый

	1.9.
	Пробирка вакуумная с цитратом натрия для коагулологических исследований 
	Наполнитель: раствор трехзамещенного цитрата натрия с концентрацией 0,109 моль/л (3,2%) в соотношении крови и цитрата 9:1

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x75 мм

Объём биоматериала: 2,7-4,5 мл

Цвет крышки: голубой

	1.10.
	Пробирка вакуумная с цитратом натрия для коагулологических исследований 
	Наполнитель: раствор трехзамещенного цитрата натрия с концентрацией 0,109 моль/л (3,2%) в соотношении крови и цитрата 9:1

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x100 мм

Объём биоматериала: 4,5-6,0 мл

Цвет крышки: голубой

	1.11.
	Игла универсальная двусторонняя 21G
	Размер иглы: 21 G

Длина иглы: 1,5 дюйма

	1.12.
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 21G
	С камерой визуализации поступления крови

Размер иглы: 21G

Длина: 1,5 дюйма

	1.13.
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 22G
	С камерой визуализации поступления крови

Размер иглы: 22G

Длина: 1 дюйм

	1.14.
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 22G
	С камерой визуализации поступления крови

Размер иглы: 22G

Длина: 1,5 дюйма

	1.15.
	Иглодержатель одноразовый
	Держатель для иглы и вакуумной пробирки, стандартный, пластиковый


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.

2.3. Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.4. Пробирки и иглы (в том числе луер-адаптеры для взятия крови из периферических катетеров) должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.5. Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись «стерильно».

2.6. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование пробирок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

Лот 2 Пробирка вакуумная без наполнителя
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Пробирка вакуумная без наполнителя 
	штука
	50 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Пробирка вакуумная без наполнителя 
	Наполнитель: без наполнителя

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x100 мм 

Объём биоматериала: 5-6 мл

Цвет крышки: белый или красный


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.

2.3. Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.4. Пробирки должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.5. Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись «стерильно».

2.6. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование пробирок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

Лот 3 Пробирка вакуумная со стабилизатором глюкозы и антикоагулянтом
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Пробирка вакуумная со стабилизатором глюкозы и антикоагулянтом 
	штука
	25 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Пробирка вакуумная со стабилизатором глюкозы и антикоагулянтом 
	Наполнитель: антикоагулянт K2 ЭДТА или K3 ЭДТА и стабилизатор фторид (флюорит) натрия

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x75 мм

Объём биоматериала: 2-3 мл

Цвет крышки: серый


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.

2.3. Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.4. Пробирки должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.5. Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись «стерильно».

2.6. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование пробирок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

Лот 4 Пробирка вакуумная с антикоагулянтом
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Пробирка вакуумная с антикоагулянтом 
	штука
	400 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Пробирка вакуумная с антикоагулянтом 
	Наполнитель: К2 ЭДТА

Материал: пластик или стекло

Размер: 16x100 мм

Объём крови: 9 мл

Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.

2.3. Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.4. Пробирки должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.5. Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись «стерильно».

2.6. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование пробирок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).
Лот 5 Пробирка вакуумная с антикоагулянтом для гематологических исследований

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Пробирка вакуумная с антикоагулянтом для гематологических исследований
	штука
	70 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Пробирка вакуумная с антикоагулянтом для гематологических исследований
	Наполнитель: К2 ЭДТА

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x75 мм

Объём крови: 2 мл

Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.

2.3. Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.4. Пробирки должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.5. Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись «стерильно».

2.6. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование пробирок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).
Лот 6 Пробирка вакуумная с цитратом натрия для коагулологических исследований
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Пробирка вакуумная с цитратом натрия для коагулологических исследований 
	штука
	35 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Пробирка вакуумная с цитратом натрия для коагулологических исследований 
	Наполнитель: раствор трехзамещённого цитрата натрия с концентрацией 0,109 моль/л (3,2%) в соотношении крови и цитрата - 9:1

Материал: пластик или стекло

Размер: 13x75 мм

Объём биоматериала: 1,8-2,0 мл

Цвет крышки: голубой


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.

2.3. Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.4. Пробирки должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.5. Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись «стерильно».

2.6. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование пробирок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).
Лот 7 Иглы двусторонние для вакуумных систем
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Размер иглы
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Игла двусторонняя для вакуумных систем 
	23G
	штука
	10 000

	1.2.
	Игла двусторонняя для вакуумных систем 
	18G
	штука
	10 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Игла двусторонняя для вакуумных систем
	Размер иглы: 23G

Длина иглы: 1,5 дюйма

Цвет колпачка: чёрный

	1.2.
	Игла двусторонняя для вакуумных систем
	Размер иглы: 18G

Длина иглы: 1,5 дюйма

Цвет колпачка: жёлтый


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем изделия.

2.3. Иглы должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.4. Этикетки должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности (стерильности), надпись «стерильно».

2.5. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (размеров, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

Лот 8 Иглы-бабочки для вакуумных систем
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Размер иглы
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Игла-бабочка для вакуумной системы
	23G
	штука
	30 000

	1.2.
	Игла-бабочка для вакуумной системы
	21G
	штука
	25 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1
	Игла-бабочка для вакуумной системы 
	Размер иглы: 23 G

Длина иглы: 3/4 дюйма

Цвет держателя (крыльев): голубой

Снабжена гибким катетером, на конце которого находится луер-адаптер для вкручивания в стандартный держатель вакуумной системы

	1.2.
	Игла-бабочка для вакуумной системы 
	Размер иглы: 21 G

Длина иглы: 3/4 дюйма

Цвет держателя (крыльев): зелёный

Снабжена гибким катетером, на конце которого находится луер-адаптер для вкручивания в стандартный держатель вакуумной системы


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем изделия.

2.3. Иглы должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.4. Этикетки должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности (стерильности), надпись «стерильно».

2.5. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (размеров, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).
Лот 9 Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Размер иглы
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком
	21G
	штука
	100 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком 
	Интегрированная с держателем пробирки и защёлкивающимся боковым защитным чехлом иглы

Размер иглы: 21G 

Длина иглы: 1,5 дюйма


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем изделия.

2.3. Иглы должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.4. Этикетки должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности (стерильности), надпись «стерильно».

2.5. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (размеров, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

Лот 10 Луер-адаптер с держателем пробирки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Луер-адаптер с держателем пробирки
	штука
	8 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Луер-адаптер с держателем пробирки
	Луер-адаптер соединённый с держателем пробирки

Индивидуальная упаковка


2.2. Совместимость со стандартными вакуумными пробирками должна быть подтверждена документально производителем изделия.

2.3. Луер-адаптеры должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.4. Этикетка индивидуальной упаковки должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности (стерильности), надпись «стерильно».

2.5. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

Лот 11 Игла с камерой визуализации попадания в вену 20G
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 20G 
	штука
	80 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

	1.1.
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 20G
	С камерой визуализации поступления крови

Размер иглы: 20G

Длина: 1,5 дюйма


2.2. В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем изделия.

2.3. Иглы должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.4. Этикетки должны быть снабжены следующей информаций: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности (стерильности), надпись «стерильно».

2.5. Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер порти, срок годности, описание содержимого (размеров, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).
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