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*************************************************************************************************************************

___30.07.2026___ № 24-7/____________ 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
Лот №1

Тест-системы для работы на анализаторе AFIAS-6, производства Boditech Med Inc., РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» на 2026 года.
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование реагента
	Технические характеристики
	количество

	1.
	Набор реагентов для определения концентрации NT-proBNP

 (AFIAS NT-proBNP)
	1.флуоресцентный иммуноанализ (FIA) для

количественного определения NT-proBNP  в цельной крови/сыворотке/плазме
2. Рабочий диапазон: 10–30000 пг/мл. 
3. Время анализа: 12 минут.
4. Объем набора - 24 тест-картриджа
	48 тестов

	2.
	Набор реагентов для определения концентрации прокальцитонина (AFIAS

PCT)

	1.флуоресцентный иммуноанализ (FIA) для

количественного определения PCT в цельной крови/сыворотке/плазме
2. Рабочий диапазон: 0,1–100 нг/мл

3. Время анализа: 12 минут.

4. Объем набора - 24 тест-картриджа
	240 тестов

	3.
	Набор для определения концентрации высокочувствительного прокальцитонина Плюс G

(AFIAS PCT Plus G)
	1.флуоресцентный иммуноанализ (FIA) для

количественного определения  прокальцитонина Плюс G в цельной крови/сыворотке/плазме
2. Рабочий диапазон: 0,02–50 нг/мл

3. Время анализа: 12 минут.

4. Объем набора - 24 тест-картриджа
	120 тестов

	4. 
	Набор реагентов для 

определения концентрации белков MxA и СРБ (AFIAS

MxA/CRP)
	1.флуоресцентный иммуноанализ (FIA) для количественного определения белка устойчивости к миксовирусам A (MxA) и 

C-реактивного белка (CRP) в крови человека 
2. Рабочий диапазон: MxA - 10 – 300 нг/мл,
 CRP - 1 – 200 мг/мл
3. Время анализа: 12 минут.

4. Объем набора - 24 тест-картриджа
	24 теста

	5.
	Контроль для определнеия концентрации MxA/CRP (Boditech MxA/CRP Control)
	1.Набор контролей для определения концентрации MxA/CRP.
2. Набор состоит из 2 уровней, по 1 мл каждый.
	1 наб.

	6.
	Картридж для промывания Afias (AFIAS Washing Cartridge)
	1.Картридж для промывания предназначен для очистки наконечника адаптера анализатора AFIAS. 
2.Состоит из: корпуса картриджа AFIAS, тюбиков для дистиллированной воды двойной очистки (DDW), тюбиков с моющим средством и инструкции по применению 
3. Рассчитан на 50 исследований.
	1 наб.


2.Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть предназначенные для использования только cо считывающими устройствами AFIAS-6, производства BoditechMedInc., Республика Корея 
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года)

	21.10.60.600


Просим предоставить предложения в срок по 04.07.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: аntonina_gdikb@mail.ru
,
