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Заявка на закупку
Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки:  лента (бумага) диаграммная;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:   
                                                                                             Лот №1  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Предназначена для УЗИ-принтеров. Возможность применения с цифровыми и видеопринтерами Sony.
1.2.Лента должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.
1.3.Исполнение – рулон. 
1.4.Лента в рулоне должна быть закреплена с целью исключения самопроизвольного разматывания, намотка ленты должна быть произведена термослоем наружу. 
1.5. Размер 110мм×20м

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	6040 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	79848,80 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «МООД» 700117844
УЗ «Могилевский ОЛДЦ» 790075965
УЗ «МОБМР» 791056064
УЗ «Могилевский ОДСМ» 700326177
УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736
УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224
УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837
Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422


                                                                                        Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 110мм×30м

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

1.2.Исполнение – рулон. 

1.3.Лента в рулоне должна быть закреплена с целью исключения самопроизвольного разматывания, намотка ленты должна быть произведена диаграммной сеткой наружу. 

1.4.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

1.5.Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты.
1.6.Возможность применения с электрокардиографом 
Альтон-03, Альтоник-06. 

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	30600 шт.           

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	114138 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «МООД» 700117844
УЗ «МОБМР» 791056064
УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736
УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224
УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392
Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Дрибинская ЦРБ» 700086197
УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Хотимская ЦРБ» 700024336
УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225
УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилевская городская станция скорой медицинской помощи» 790623080
УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265
УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» 790850580
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720


                                                                                                  Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 80мм×30м/18мм

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

1.2.Исполнение – рулон. 

1.3.Лента в рулоне должна быть закреплена с целью исключения самопроизвольного разматывания, намотка ленты должна быть произведена диаграммной сеткой наружу. 

1.4.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

1.5.Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты.
1.6.Возможность применения с аппаратами Heart Scren 80G, Heart Mirror, Инномед, Диксион ЕСG, Kenz Cardico 306.

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	28000 шт.          

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	75880 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Дрибинская ЦРБ» 700086197
УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225
УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилевская городская станция скорой медицинской помощи» 790623080
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» 790850580
УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775
УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811
УЗ «БМОД» 700616064
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837


                             Лот №4  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	7030 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	24427,15 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660
УЗ «Дрибинская ЦРБ» 700086197
УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276
УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №4» 790323878
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837
Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422


   Приложение к лоту №4:  
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 80мм×20м, возможность применения на оборудовании Смарт 3  
	5500

	1.2
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 80мм×23м, возможность применения на аппаратах Юкард-100, Heart Screen 80
	1530


2. Показатели (характеристики):

2.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

2.2.Исполнение – рулон. 

2.3.Лента в рулоне должна быть закреплена с целью исключения самопроизвольного разматывания, намотка ленты должна быть произведена диаграммной сеткой наружу. 

2.4.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

2.5.Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты.

                                                                                            Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	7710 шт.         

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	12347,80 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» 790850580
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008
УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «МООД» 700117844
УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736
УЗ «Краснопольская ЦРБ» 700004358
УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392


Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 50мм×30м, возможность применения с аппаратами ЭКГ 1-канальными 
	2650

	1.2
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью (возможность применения с аппаратами ЭКГ 1-канальными, Малыш, Салют, Мидас, размер 50мм×50м/18мм 
	210

	1.3
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 57мм×23м/12мм, возможность применения с аппаратами  Heart mirror, ЭК 1Т-07, Аксион, Юкард 60, ЭК ЗТ-01-Р-Д, Альтон-103   
	4850


2. Показатели (характеристики):
2.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

2.2.Исполнение – рулон. 

2.3.Лента в рулоне должна быть закреплена с целью исключения самопроизвольного разматывания, намотка ленты должна быть произведена диаграммной сеткой наружу.
2.4.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

2.5.Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты.
                               Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	900 шт.          

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6633 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №6:  
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 90мм×90мм×400листов, возможность применения на аппаратах Schiller AT-1, Spirovit SP-1   
	900


2. Показатели (характеристики):
2.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

2.2.Исполнение – книжка. 

2.3. Лента должна быть сфальцована в пачки. Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки.

2.4.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

2.5.Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты.
                                                                                           Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью,

 размер 110мм×140мм×140-142листов  

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

1.2.Исполнение  – книжка. 

1.3.Лента должна быть сфальцована в пачки. Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки.
1.4.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

1.5.Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты. 

1.6.Возможность применения на приборе «Смарт-6»

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	25600 шт.    

	 Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	126720 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985
УЗ «МООД» 700117844
УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489
УЗ «МОБМР» 791056064
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Дрибинская ЦРБ» 700086197
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743
УЗ «Хотимская ЦРБ» 700024336
УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 4» 791082434
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837
Исправительное учреждение «Исправительная колония №17» управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Могилевской области 790168082
Учреждение «ЛТП №2» управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по Могилевской области, 790209757

Весновский дом-интернат 700100452


                                                                                           Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 152мм×90мм×150листов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

1.2.Исполнение  – книжка. 

1.3.Лента должна быть сфальцована в пачки. Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки.
1.4.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

1.5.Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты. 

1.6.Возможность применения на приборах Смарт 9. 

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	10520 шт.              

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	48602,40 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский ОЛДЦ» 790075965
УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743
УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 79108
УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224
УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


                                                                                             Лот №9  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 143мм×150мм×300листов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

1.2.Исполнение – книжка. 

1.3. Лента должна быть сфальцована в пачки. Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки.

1.4. Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты.

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	1300 шт.            

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	17875 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224
УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348
УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265


                                                                                               Лот №10
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №10

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	280 шт.            

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1843,60 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462


Приложение к лоту №10:  
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 112мм×120мм×250 листов 
	200

	1.2
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью,  размер 112мм×90мм×122листа, возможность применения на оборудовании FM Cardence 240 
	80


2. Показатели (характеристики):
2.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

2.2.Исполнение – книжка. 

2.3. Лента должна быть сфальцована в пачки. Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки.

2.4.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

2.5.Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты.
                                                                                            Лот №11
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов с тепловой записью, размер 210мм×30м/18мм

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

1.2.Исполнение – рулон. 

1.3.Лента в рулоне должна быть закреплена с целью исключения самопроизвольного разматывания. 

1.4.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

1.5.Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты.
1.6.Возможность применения с электрокардиографом 12-канальным «СМ 1200 В»

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	4220 шт.          

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	30046,40 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322
УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» 790850580
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008


                                                                                             Лот №12
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лента (бумага) диаграммная для регистрирующих приборов, размер 150мм×100мм×150листов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1.Лента диаграммная должна быть  изготовлена на теплочувствительной бумаге.

1.2.Исполнение  – книжка. 

1.3. Лента должна быть сфальцована в пачки. Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки.
1.4.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

1.5.Наличие линии, обозначающей приближение конца ленты.
1.6.Предназначена для фетальных мониторов.

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	17.29.19.550

	Объем (количество)
	1400 шт.            

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7812 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660
УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат.ООТ                                                                             О.С.Сарнавская
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