Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) воздуховодов ротоглоточных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Типоразмер
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Воздуховод ротоглоточный
	000
	штука
	400

	1.2
	Воздуховод ротоглоточный
	00
	штука
	600

	1.3
	Воздуховод ротоглоточный
	0
	штука
	1 500

	1.4
	Воздуховод ротоглоточный
	1
	штука
	2 000

	1.5
	Воздуховод ротоглоточный
	2
	штука
	3 200

	1.6
	Воздуховод ротоглоточный
	3
	штука
	9 400


	1.7
	Воздуховод ротоглоточный
	4
	штука
	12 000

	Итого по лоту 1
	штука
	29 100


2. Показатели (характеристики):

2.1. Воздуховод должен состоять из изогнутой ротоглоточной части, ограничительной пластинки, которая препятствует прохождению воздуховода в рот, и укрепленного участка, предохраняющего воздуховод от закусывания;
2.2. Наличие цветной маркировки для быстрого определения размера;
2.3. Закругленный атравматичный дистальный конец;
2.4. Стерильно.

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) воздуховодов ротоглоточных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Типоразмер
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Воздуховод ротоглоточный
	5
	штука
	9 600

	Итого по лоту 2
	штука
	9 600


2. Показатели (характеристики):

2.1
Воздуховод должен состоять из изогнутой ротоглоточной части, ограничительной пластинки, которая препятствует прохождению воздуховода в рот, и укрепленного участка, предохраняющего воздуховод от закусывания;
2.2
Наличие цветной маркировки для быстрого определения размера;
2.3
Закругленный атравматичный дистальный конец;
2.4
Стерильно.

Приложение 3
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) воздуховодов ротоглоточных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Типоразмер
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Воздуховод ротоглоточный
	6
	штука
	700

	Итого по лоту 3
	штука
	700


2. Показатели (характеристики):

2.1
Воздуховод должен состоять из изогнутой ротоглоточной части, ограничительной пластинки, которая препятствует прохождению воздуховода в рот, и укрепленного участка, предохраняющего воздуховод от закусывания;
2.2
Наличие цветной маркировки для быстрого определения размера;
2.3
Закругленный атравматичный дистальный конец;
2.4
Стерильно.

Приложение 4
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) воздуховодов надгортанных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Типоразмер
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Воздуховод надгортанный
	3
	штука
	1 400

	1.2
	Воздуховод надгортанный
	4
	штука
	2 400

	1.3
	Воздуховод надгортанный
	5
	штука
	2 000

	Итого по лоту 4
	штука
	5 800


2. Показатели (характеристики):

2.1. Воздуховод, вводимый в ротоглотку с нераздуваемой манжетой из термопластичного эластомера;
2.2. Наличие встроенного коннектора 15мм для подсоединения к переходникам и трубкам;
2.3. Стерильно.

