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 Заявка на закупку 
Медицинское  оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот№1
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Ингалятор кислородный

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):
1.1.Баллон кислородный объемом 2 л с вентилем – 1 шт.;
1.2. Маски лицевые – не менее 2 шт.;
1.3. Дыхательный шланг (трубопровод) – длиной не менее 1,5 м;
1.4. Редуктор с манометром и расходомером – 1 комплект;
1.5.Транспортно-эксплуатуационная сумка – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1 Диапазон плавного изменения расхода кислорода –5-15 л/мин.,
2.2 Давление на входе редукционного клапана – 1-20 Мпа.
2.3 Давление на выходе редукционного клапана без расхода – 0,05-0,62 Мпа.
2.4 . Возможность смешивания кислорода с воздухом.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	54 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 103011,48 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»790850580
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Увлажнитель кислорода 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1. Емкость увлажнения – 1 шт.
1.2. Регулятор потока – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Относительная влажность кислорода на выходе – не менее 70%.
2.2. Возможность регулировки потока.
2.3. Емкость увлажнения объемом– не менее 190 мл.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	343 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	115405,78 руб. 

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699
УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                      Ю.В.Сергиенко
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