ГродМТ 527/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Наборы для гемодиализа

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для гемодиализа Prismaflex ST150 или аналог | шт. | 32 |
| 1.2 | Набор для гемодиализа Prismaflex TPE1000 или аналог | шт. | 4 |
| 1.3 | Набор для гемодиализа Prismaflex TPE2000 или аналог | шт. | 4 |

2.Технические требования:

2.1. Набор должны быть совместимы с аппаратом гемодиализа Prismaflex

2.1.1. Предназначен для использования в следующих видах вено-венозной терапии:

ПИУФ — постоянная изолированная ультрафильтрация.

ПВВГФ — постоянная вено-венозная гемофильтрация.

ПВВГД — постоянный вено-венозный гемодиализ.

ПВВГДФ — постоянная вено-венозная гемодиафильтрация.