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Заявка на закупку набора реагентов по определению реагиновых антител. 
Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»	

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220089
г. Минск, ул. Прилукская,46а

	УНП
	100123896

	Адрес электронной почты
	info@kvd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.kvd.by


1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.
2.Сведения о государственной закупке:

	ЛОТ№1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов по определению реагиновых антител методом RPR

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.400

	Объем (количество)
	20 000 исследований

	Срок поставки
	2026 год, поэтапно

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет




	ЛОТ№2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов по определению реагиновых антител методом RPR для экспертных исследований

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.400

	Объем (количество)
	10 000 исследований

	Срок поставки
	2026 год, поэтапно

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет



	ЛОТ№3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов по определению реагиновых антител методом VDRL

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.400

	Объем (количество)
	500 исследований

	Срок поставки
	2026 год, поэтапно

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет










Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий. 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№
п/п
	Наименование
	Ед.измер.
	Количество

	1.
	Набор реагентов по определению реагиновых антител методом RPR
	исследование
	20 000



2. Технические требования:
2.1. Материал для исследования: сыворотка (плазма).
2.2. Предназначен для проведения качественного и полуколичественного определения титра реагиновых антител.
2.3.  Возможность проводить исследования образцов крови, хранящихся при 2-8 ºС до 5 суток.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). 
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики 
(заведующий лабораторией) РРЛ 
по диагностики сифилиса                                                            Ю.В.Гусакова  

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                    Е.И.Шваб

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова











Приложение № 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий. 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№
п/п
	Наименование
	Ед.измер.
	Количество

	1.
	Набор реагентов по определению реагиновых антител методом RPR для экспертных исследований
	исследование
	10 000



2. Технические требования:
2.1. Материал для исследования: сыворотка (плазма) крови.
2.2. Предназначен для проведения качественного и полуколичественного определения титра реагиновых антител.
2.3. Диагностическая чувствительность 100,0% и диагностическая специфичность 100,0%, подтвержденная инструкцией производителя.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). 
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Разработчики технических требований:
врач клинической лабораторной диагностики 
(заведующий лабораторией) РРЛ 
по диагностики сифилиса                                                            Ю.В.Гусакова  

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                    Е.И.Шваб

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова






Приложение № 3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий. 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№
п/п
	Наименование
	Ед.измер.
	Количество

	1.
	Набор реагентов по определению реагиновых антител методом VDRL
	исследование
	500



2. Технические требования:
2.1. Материал для исследования: сыворотка (плазма) крови.
2.2. Предназначен для проведения качественного и полуколичественного определения титра реагиновых антител.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). 
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики 
(заведующий лабораторией) РРЛ 
по диагностики сифилиса                                                            Ю.В.Гусакова  

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                    Е.И.Шваб

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

