|  | Утверждаю Зам главного врача по медицинской части МГКЦД ______________Дичанкина Ж.П. «14»______07_____2026 г. |
| --- | --- |

Заявка на закупку набора реагентов по определению реагиновых антител.

Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089 г. Минск, ул. Прилукская,46а |
| УНП | 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.kvd.by |

1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2.Сведения о государственной закупке:

| ЛОТ№1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов по определению реагиновых антител методом RPR |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.400 |
| Объем (количество) | 20 000 исследований |
| Срок поставки | 2026 год, поэтапно |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

| ЛОТ№2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов по определению реагиновых антител методом RPR для экспертных исследований |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.400 |
| Объем (количество) | 10 000 исследований |
| Срок поставки | 2026 год, поэтапно |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

| ЛОТ№3 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов по определению реагиновых антител методом VDRL |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.400 |
| Объем (количество) | 500 исследований |
| Срок поставки | 2026 год, поэтапно |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | ## Наименование | ## Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов по определению реагиновых антител методом RPR | исследование | 20 000 |

2. Технические требования:

2.1. Материал для исследования: сыворотка (плазма).

2.2. Предназначен для проведения качественного и полуколичественного определения титра реагиновых антител.

2.3.  Возможность проводить исследования образцов крови, хранящихся при 2-8 ºС до 5 суток.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий лабораторией) РРЛ

по диагностики сифилиса                                                            Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    Е.И.Шваб

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

Приложение № 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | ## Наименование | ## Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов по определению реагиновых антител методом RPR для экспертных исследований | исследование | 10 000 |

2. Технические требования:

2.1. Материал для исследования: сыворотка (плазма) крови.

2.2. Предназначен для проведения качественного и полуколичественного определения титра реагиновых антител.

2.3. Диагностическая чувствительность 100,0% и диагностическая специфичность 100,0%, подтвержденная инструкцией производителя.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий лабораторией) РРЛ

по диагностики сифилиса                                                            Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    Е.И.Шваб

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

Приложение № 3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | ## Наименование | ## Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов по определению реагиновых антител методом VDRL | исследование | 500 |

2. Технические требования:

2.1. Материал для исследования: сыворотка (плазма) крови.

2.2. Предназначен для проведения качественного и полуколичественного определения титра реагиновых антител.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий лабораторией) РРЛ

по диагностики сифилиса                                                            Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    Е.И.Шваб

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова