Лот№170 Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора TOSOH AIA-360

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| # № п/п | # Наименование | # Ед. # измерения | # Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения общего ПСА | упаковка | 20 |
| 2 | Набор реагентов для определения свободного ПСА | упаковка | 4 |
| 3 | Набор реагентов для определения СА 27.29 | упаковка | 4 |
| 4 | Набор реагентов для определения СА-19-9 | упаковка | 8 |
| 5 | Набор реагентов для определения СА-125 | упаковка | 16 |
| 6 | Набор реагентов для определения ХГЧ | упаковка | 2 |
| 7 | Набор реагентов для определения РЭА | упаковка | 10 |
| 8 | Набор реагентов для определения АФП | упаковка | 4 |
| 9 | Набор калибраторов для определения АФП | упаковка | 4 |
| 10 | Набор калибраторов для определения общего ПСА | упаковка | 4 |
| 11 | Набор калибраторов для определения РЭА | упаковка | 4 |
| 12 | Набор калибраторов для определения СА-125 | упаковка | 4 |
| 13 | Набор калибраторов для определения СА 27.29 | упаковка | 4 |
| 14 | Набор калибраторов для определения ХГЧ | упаковка | 2 |
| 15 | Набор калибраторов для определения СА-19-9 | упаковка | 4 |
| 16 | Набор калибраторов для определения свободного ПСА | упаковка | 4 |
| 17 | Набор мультипараметровых контрольных материалов | упаковка | 10 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| # № п/п | # Наименование | # Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Набор реагентов для определения общего ПСА | из расчета 1 упаковка - 100 тестов |
| 2.2 | Набор реагентов для определения свободного ПСА | из расчета 1 упаковка - 100 тестов |
| 2.3 | Набор реагентов для определения СА 27.29 | из расчета 1 упаковка - 100 тестов |
|  | Набор реагентов для определения СА-19-9 | из расчета 1 упаковка - 100 тестов |
| 2.4 | Набор реагентов для определения СА-125 | из расчета 1 упаковка - 100 тестов |
| 2.5 | Набор реагентов для определения ХГЧ | из расчета 1 упаковка - 100 тестов |
| 2.6 | Набор реагентов для определения РЭА | из расчета 1 упаковка - 100 тестов |
| 2.7 | Набор реагентов для определения АФП | из расчета 1 упаковка - 100 тестов |
| 2.8 | Набор калибраторов для определения АФП | из расчета 1 упаковка – 2 уровня по 2 флакона по 1 мл |
| 2.9 | Набор калибраторов для определения общего ПСА | из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл |
| 2.10 | Набор калибраторов для определения РЭА | из расчета 1 упаковка – 2 уровня по 2 флакона по 1 мл |
| 2.11 | Набор калибраторов для определения СА-125 | из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл |
| 2.12 | Набор калибраторов для определения СА 27.29 | из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл |
| 2.13 | Набор калибраторов для определения ХГЧ | из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл |
| 2.14 | Набор калибраторов для определения СА-19-9 | из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл |
| 2.15 | Набор калибраторов для определения свободного ПСА | из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл |
| 2.16 | Набор мультипараметровых контрольных материалов | из расчета 1 упаковка – 2 уровня по 3 флакона по 3 мл |

2.17 Реагенты, расходные и контрольные материалы, должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой для автоматического анализатора TOSOH AIA-360;

2.18 Реагенты, расходные и контрольные материалы должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.19 Инструкция по применению на русском языке, паспорт контрольного материала с аттестованными значениями;

2.20 В случае предложения реагентов, расходных и контрольных материалов не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.20.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.20.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.20.3 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалификационной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно–диагностической системы при использовании предложенных реагентов, расходных и контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№410 Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора TOSOH AIA-360

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| # № п/п | # Наименование | # Единицы измерения | # Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрат промывочного раствора | упаковка | 12 |
| 2 | Концентрат дилюента | упаковка | 4 |
| 3 | Субстрат | упаковка | 16 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой для автоматического анализатора TOSOH AIA-360;

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.