[bookmark: _GoBack]Лот№170 Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора TOSOH AIA-360
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед.
измерения
	Количество

	1
	Набор реагентов для определения общего ПСА 
	упаковка
	20

	2
	Набор реагентов для определения свободного ПСА 
	упаковка
	4

	3
	Набор реагентов для определения СА 27.29 
	упаковка
	4

	4
	Набор реагентов для определения СА-19-9 
	упаковка
	8

	5
	Набор реагентов для определения СА-125 
	упаковка
	16

	6
	Набор реагентов для определения ХГЧ 
	упаковка
	2

	7
	Набор реагентов для определения РЭА 
	упаковка
	10

	8
	Набор реагентов для определения АФП 
	упаковка
	4

	9
	Набор калибраторов для определения АФП 
	упаковка
	4

	10
	Набор калибраторов для определения общего ПСА 
	упаковка
	4

	11
	Набор калибраторов для определения РЭА 
	упаковка
	4

	12
	Набор калибраторов для определения СА-125 
	упаковка
	4

	13
	Набор калибраторов для определения СА 27.29 
	упаковка
	4

	14
	Набор калибраторов для определения ХГЧ 
	упаковка
	2

	15
	Набор калибраторов для определения СА-19-9 
	упаковка
	4

	16
	Набор калибраторов для определения свободного ПСА 
	упаковка
	4

	17
	Набор мультипараметровых контрольных материалов 
	упаковка
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Набор реагентов для определения общего ПСА 
	из расчета 1 упаковка - 100 тестов

	2.2
	Набор реагентов для определения свободного ПСА 
	из расчета 1 упаковка - 100 тестов

	2.3
	Набор реагентов для определения СА 27.29 
	из расчета 1 упаковка - 100 тестов

	
	Набор реагентов для определения СА-19-9 
	из расчета 1 упаковка - 100 тестов

	2.4
	Набор реагентов для определения СА-125 
	из расчета 1 упаковка - 100 тестов

	2.5
	Набор реагентов для определения ХГЧ 
	из расчета 1 упаковка - 100 тестов

	2.6
	Набор реагентов для определения РЭА 
	из расчета 1 упаковка - 100 тестов

	2.7
	Набор реагентов для определения АФП 
	из расчета 1 упаковка - 100 тестов

	2.8
	Набор калибраторов для определения АФП 
	из расчета 1 упаковка – 2 уровня по 2 флакона по 1 мл

	2.9
	Набор калибраторов для определения общего ПСА 
	из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл

	2.10
	Набор калибраторов для определения РЭА 
	из расчета 1 упаковка – 2 уровня по 2 флакона по 1 мл

	2.11
	Набор калибраторов для определения СА-125 
	из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл

	2.12
	Набор калибраторов для определения СА 27.29 
	из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл

	2.13
	Набор калибраторов для определения ХГЧ 
	из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл

	2.14
	Набор калибраторов для определения СА-19-9 
	из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл

	2.15
	Набор калибраторов для определения свободного ПСА 
	из расчета 1 упаковка – 6 уровня по 2 флакона по 1 мл

	2.16
	Набор мультипараметровых контрольных материалов 
	из расчета 1 упаковка – 2 уровня по 3 флакона по 3 мл


2.17 Реагенты, расходные и контрольные материалы, должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой для автоматического анализатора TOSOH AIA-360;
2.18 Реагенты, расходные и контрольные материалы должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.19 Инструкция по применению на русском языке, паспорт контрольного материала с аттестованными значениями;
2.20 В случае предложения реагентов, расходных и контрольных материалов не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.20.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.20.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.20.3 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалификационной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно–диагностической системы при использовании предложенных реагентов, расходных и контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.


Лот№410 Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора TOSOH AIA-360
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Концентрат промывочного раствора 
	упаковка
	12

	2
	Концентрат дилюента 
	упаковка
	4

	3
	Субстрат 
	упаковка
	16


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):
2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой для автоматического анализатора TOSOH AIA-360;
2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.


