ГродМТ 414/26-ЗОИ                                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 1 Электроды для физиотерапии

| № | Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг) |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод глазной | не более 30мм х 60мм | 116 |
|  | Электрод прямой | не более 40мм х 50мм | 96 |
|  |  | не более 40мм х 110мм | 44 |
|  |  | не более 40мм х 170мм | 20 |
|  |  | не более 50мм х 70мм | 144 |
|  |  | не более 50мм х 120мм | 20 |
|  |  | не более 60 мм х 80мм | 190 |
|  |  | не более 60мм х 100мм | 194 |
|  |  | не более 60 мм х 200мм | 15 |
|  |  | не более 70мм х 110мм | 75 |
|  |  | не более 80мм х 100мм | 215 |
|  |  | не более 80мм х 130мм | 444 |
|  |  | не более 80мм х 160мм | 173 |
|  |  | не более 80мм х 200мм | 40 |
|  |  | не более 100мм х 120мм | 335 |
|  |  | не более 100мм х 150мм | 1 147 |
|  |  | не более 120мм х 170мм | 853 |
|  |  | не более 120мм х 200мм | 257 |
|  |  | не более 150мм х 200мм | 57 |
|  |  | не более 150мм х 250мм | 25 |
|  |  | не более 200мм х 300мм | 45 |
|  | Электрод – воротник по Щербоку | не более 150мм х 350мм | 42 |
|  | Электрод грудной | не более 40мм х 105мм | 56 |
|  |  | не более 75мм х 150мм | 122 |
|  | Электрод ушной | не более 120мм х 170мм | 10 |
|  | Электрод-полумаска Бергонье правосторонняя | не более 120мм х 170мм | 23 |
|  | Электрод-полумаска Бергонье левосторонняя | не более 120мм х 170мм | 23 |

Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)

В размерах допускаются до +/- 10 мм

Электроды предназначены для проведения процедур по лечебным методикам, принятым в физиотерапии с аппаратами «Радиус-01», «Тонус-01», «Неирон-1», «Стимул-1», «Дельта-102», «Поток-1», «Амплипульс-5» и др.  Электроды эксплуатируются в среде с рН от 3 до 10, при температуре от +10 до 40С0. Каждый электрод состоит не менее чем из восьми слоев фланели (хлопка) и одного слоя токопроводящей углеродистой ткани, которая щательно скрыта внутри электродов. Для подключения электродов могут применяться тоководы типа флажок или свинец. Электрод устойчив к циклу обработки (состоящий из кипячения).