| ДЗЯРЖАУНАЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ДЗЯРЖАУНАЕ УНIТАРНАЕ СПЕЦЫЯЛIЗАВАНАЕ БУДАУНIЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «БРЭСЦКАЯ СПМК-40» (скарочанаянайменне‒ УП «Бресцкая СПМК-40») 224025, г. Брэст, вул. л-та Рабцава, 39/1 Тэл./факс. 29 85 81 Р/рBY02ВАРВ30122003500110000000в ААТ«Белаграпрамбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, АРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БРЕСТСКАЯ СПМК-40» (сокращенное наименование ‒ УП «Брестская СПМК-40») 224025, г. Брест, ул. л-та Рябцева, 39/1 Тел./факс. 29 85 81 Р/счBY 02ВАРВ30122003500110000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, ВАРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |
| --- | --- | --- |

Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.

На объект строительства «Реконструкция здания суда Кобринского района, расположенного по адресу: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Интернациональная, 28».

Предмет: светильники светодиодные ОКРБ 27.40.25.690, страна производитель Республика Беларусь.

| № | Наименование: | Марка-тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый, IP40, Ф=4850лм,4000К (теплый свет), тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 37Вт, 595х595х40мм | (аналог) ДВО 12-34-113.01 оп. WN2 (418) арт.200001 | шт. | 195 |
| 2. | Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый, IP40, Ф=4850лм,5000К (холодный свет), тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 37Вт, 595х595х40мм | (аналог) ДВО 12-34-113.01 оп. WC2 (418) арт.200001 | шт. | 81 |
| 3. | Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP40, Ф=4850лм,5000К 5000К (холодный свет), тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 37Вт, 595х595х40мм | (аналог) ДВО 12-34-113.01 оп. WC2 (418) арт.200001 | шт. | 5 |
| 4. | Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP40, Ф=4850лм,5000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 37Вт, 595х595х40мм, с БАП. | (аналог) ДВО 12-34-113.01 А оп. WC2 (418) арт.202001 с БАП | шт. | 1 |
| 5. | Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP40, Ф=2750лм,5000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 22Вт, 1195х145х40мм | (аналог) ДВО 12-21-113.01 оп. WC2 (136) арт.200001 | шт. | 15 |
| 6. | Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый, IP40, Ф=2350лм,4000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 20Вт, 595х295х40мм | (аналог) ДВО 12-17-113.01 оп. WN2 (218) арт.200001 | шт. | 2 |
| 7. | Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый, IP40, Ф=2350лм,5000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 20Вт, 595х295х40мм | (аналог) ДВО 12-17-113.01 оп. WC2 (218) арт.200001 | шт. | 11 |
| 8. | Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый, IP40, Ф=4650лм,5000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 37Вт, 1195х295х40мм | (аналог) ДВО 12-34-113.01 оп. WC2 (236) арт.200001 | шт. | 36 |
| 9. | Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP44, Ф=3250лм,4000К, тип рассеивателя матированный кристалл, УХЛ4, мощностью 24Вт, 1305х112х120мм | (аналог) ДПП 22-24-117.18.21 арт.332 | шт. | 14 |
| 10. | Светильник светодиодный, тип крепления на стену, IP44, Ф=3250лм,4000К, тип рассеивателя матированный кристалл, УХЛ4, мощностью 24Вт, 1305х112х120мм | (аналог) ДПП 22-24-117.18.21 арт.332 | шт. | 6 |
| 11. | Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP44, Ф=3250лм,4000К, тип рассеивателя матированный кристалл, УХЛ4, мощностью 24Вт, 1305х112х120мм, с БАП. | (аналог) ДПП 22-24-117.18.21 А арт.332010 с БАП | шт. | 2 |
| 12. | Светильник светодиодный, тип крепления накладной, IP44, Ф=2500лм,4000К, тип рассеивателя матированный кристалл, УХЛ4, мощностью 20Вт, 695х112х120мм | (аналог) ДПП 22-20-117.18.11 арт.332 | шт. | 23 |
| 13. | Светильник светодиодный бытовой, тип крепления накладной, IP54, Ф=850лм, 4000К, тип рассеивателя прозрачный ПК, УХЛ4, мощностью 8Вт, 330х80х40мм | (аналог) ДБО 12-6-115.09 WN2 (111) арт.100001 | шт. | 8 |
| 14. | Светильник светодиодный бытовой, тип крепления накладной, IP40, Ф=900лм, 5000К, тип рассеивателя прозрачный ПК, УХЛ4, мощностью 8Вт, 330х80х40мм | (аналог) ДБО 12-6-113.09 WС2 (111) арт.100001 | шт. | 21 |
| 15. | Светильник светодиодный бытовой, тип крепления накладной, IP65, Ф=800лм, 4000К, тип рассеивателя опал, УХЛ2, мощностью 8Вт, Д=300 | (аналог) ДПП 22-6-121.5 WN2 (111) арт.300001 | шт. | 5 |
| 16. | Светильник светодиодный, тип крепления встраиваемый (ячейки 60х120см), IP20, Ф=16000лм,4000К, тип рассеивателя опал, УХЛ4, мощностью 132Вт, 2300х110х70мм | (аналог) ДВО 12-126-111.25 оп. WN2 (2,25 м) арт.100001 | шт. | 10 |