ГродМТ 459/26-ЗОИ                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха
	штука
	520


2. Технические требования:
2.1. Применяется при временной остановке артериального или венозного кровотечения.
2.2. Изготовлен из эластичной резины.
2.3. Наличие защелки (зажимного устройства), позволяющего зафиксировать жгут.
2.4. Длина не менее 100 см., ширина не менее 1 см.
2.5. Изделие многократного применения.
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