ГродМТ 459/26-ЗОИ                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Жгут кровоостанавливающий типа Эсмарха | штука | 520 |

2. Технические требования:

2.1. Применяется при временной остановке артериального или венозного кровотечения.

2.2. Изготовлен из эластичной резины.

2.3. Наличие защелки (зажимного устройства), позволяющего зафиксировать жгут.

2.4. Длина не менее 100 см., ширина не менее 1 см.

2.5. Изделие многократного применения.