Приложение 1

Лот № 2

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | CD3 PE-Cy7 или аналог | 300 тестов |
| 2 | CD4 PE-Cy7 или аналог | 500 тестов |
| 3 | CD5 APC или аналог | 200 тестов |
| 4 | CD7 РЕ или аналог | 100 тестов |
| 5 | CD8 PerCP или аналог | 200 тестов |
| 6 | CD11b PE или аналог | 100 тестов |
| 7 | CD11b APC или аналог | 200 тестов |
| 8 | CD11с APC или аналог | 300 тестов |
| 9 | CD13 PE-Cy7 или аналог | 100 тестов |
| 10 | CD16 PE-Cy7 или аналог | 100 тестов |
| 11 | CD23 APC или аналог | 200 тестов |
| 12 | CD25 PE-Cy7 или аналог | 100 тестов |
| 13 | CD71 АРС или аналог | 100 тестов |
| 14 | CD103 PE или аналог | 100 тестов |
| 15 | CD138 FITC или аналог | 100 тестов |
| 16 | Anti-Kappa PE или аналог | 200 тестов |
| 17 | Anti-Lambda FITC или аналог | 200 тестов |
| 18 | Anti-TCR-α/β FITC или аналог | 100 тестов |
| 19 | Anti-TdT АРС или аналог | 100 тестов |
| 20 | Anti-HLA-DR APC-Cy7 или аналог | 400 тестов |

Лот № 9

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фиксирующий раствор IO Test 10X концентрат | 4 упаковки |
| 2 | FMC7 FITC или аналог | 200 тестов |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Лоты №№ 2,9

| № п/п | Характеристики |
| --- | --- |
| 2.1. | Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для исследований методом проточной лазерной цитофлюориметрии на проточном цитофлуориметре. |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.