ГродМТ 460/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Весы медицинские напольные электронные для взвешивания взрослых

Подлежит закупке 94 единиц.

- Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Весы медицинские напольные электронные для взвешивания взрослых | штука | 1 |

2.    Технические требования

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Наибольший предел взвешивания | не менее 150 кг |
| 2.2 | Время измерения | не более 5 сек |
| 2.3 | Индикатор с цифровым отображением результатов измерений | наличие |
| 2.4 | Масса | не более 16 кг |

Лот 2 Весы электронные медицинские для взвешивания детские

Подлежит закупке 11 единицы.

- Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Весы электронные медицинские для взвешивания детские | штука | 1 |

2.    Технические требования

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Предел взвешивания | от 0,05 до 20 кг |
| 2.2 | Диапазон учета массы подстилки | от 0,05 – 3 кг |
| 2.3 | Индикатор с цифровым отображением результатов измерений | наличие |
| 2.4 | Масса | не более 10 кг |