Форма в соответствии с Приложением 2

Постановление МЗ РБ от 9 июня 2021 г. № 78

в редакции Постановления МЗ РБ от 2 октября 2025 г. № 134

ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА

на закупку медицинских изделий

от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома

          1. Заявка на закупку реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Mindray BS-800М
          2. Заказчики 

       - УЗ "Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"

       - УЗ "Витебская областная клиническая больница"

поручают УП “Медтехника” г. Витебск провести процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей объединенной заявке на закупку медицинских изделий.
3. Настоящая объединенная заявка на закупку медицинских изделий направляется:

на бумажном носителе в адрес организатора - Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 108;

на адрес электронной почты организатора - ooz@vitmt.by;

передается по системе межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь – по запросу организатора, при необходимости.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, 71



	УНП
	300007456

	Адрес электронной почты
	vitebsk_bsmp@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210037,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 37



	УНП
	300050210

	Адрес электронной почты
	uz_vokb@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


4. Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

5. Сведения о государственной закупке:

	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для биохимического анализатора Mindray BS-800М

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	33 наименования

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 2

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для биохимического анализатора Mindray BS-800М

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	33 наименования

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Mindray BS-800М

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	14 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 4
(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Mindray BS-800М

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	14 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Mindray BS-800М

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	7 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 6
(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Mindray BS-800М

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий

	Код по ОКРБ 
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	7 наименований

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	


6. Результаты изучения конъюнктуры рынка с указанием производителей и моделей медицинской техники (в случае приобретения медицинской техники): нет (не медицинская техника)
7. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчиков, определённых для осуществления контактов с организатором: ____________________________________________

8. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов специалистов, определенных заказчиками для включения в состав экспертной комиссии организатора: _________________________________
9. Заключение договора государственной закупки возложить на Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие “Медтехника” г. Витебск.

10. Существенные условия договора государственной закупки: __________________
Приложение

к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Реагенты для биохимического анализатора Mindray BS-800М
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Набор для определения общего белка 
	тест
	180 000

	1.2.
	Набор для определения альбумина 
	тест
	29 700

	1.3.
	Набор для определения билирубина общего 
	тест
	153 792

	1.4.
	Набор для определения билирубина прямого 
	тест
	153 792

	1.5.
	Набор для определения мочевины 
	тест
	111 888

	1.6.
	Набор для определения креатинина 
	тест
	123 120

	1.7.
	Набор для определения микроальбумина 
	тест
	9 639

	1.8.
	Набор для определения мочевой кислоты 
	тест
	37 530

	1.9.
	Набор для определения железа 
	тест
	33 552

	1.10.
	Набор для определения ненасыщенная железосвязывающая способность 
	тест
	14 400

	1.11.
	Набор для определения ферритин 
	тест
	15 552

	1.12.
	Набор для определения кальция 
	тест
	87 264

	1.13.
	Набор для определения магния 
	тест
	14 544

	1.14.
	Набор для определения фосфора 
	тест
	18 288

	1.15.
	Набор для определения глюкозы 
	тест
	85 455

	1.16.
	Набор для определения аланинаминотрансферазы 
	тест
	131 868

	1.17.
	Набор для определения аспартатаминотрансферазы
	тест
	131 868

	1.18.
	Набор для определения щелочной фосфатазы 
	тест
	87 912

	1.19.
	Набор для определения α-амилазы 
	тест
	82 080

	1.20.
	Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы 
	тест
	21 978

	1.21.
	Набор для определения креатинкиназы 
	тест
	29 322

	1.22.
	Набор для определения креатинкиназы-МВ 
	тест
	29 322

	1.23.
	Набор для определения лактатдегидрогеназы 
	тест
	20 520

	1.24.
	Набор для определения общего холестерина, холестеролоксидаза-пероксидаза 
	тест
	59 400

	1.25.
	Набор для определения холестерина-ЛПВП 
	тест
	50 400

	1.26.
	Набор для определения холестерина-ЛПНП 
	тест
	50 400

	1.27.
	Набор для определения триглицеридов 
	тест
	29 700

	1.28.
	Набор для определения ревматоидного фактора 
	тест
	31 536

	1.29.
	Набор для определения С-реактивного белка 
	тест
	86 184

	1.30.
	Набор для определения антистрептолизина О 
	тест
	10 080

	1.31.
	Набор реагентов для определения липазы 
	тест
	3 186

	1.32.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости 
	тест
	5 040

	1.33.
	Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина А1с (HbA1c) 
	тест
	5 886


 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	  № п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	1.1.
	Набор для определения общего белка 
	1.Принцип метода – биуретовый метод;

2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.2.
	Набор для определения альбумина 
	1.Принцип метода – реакция с бромкрезоловым зеленым;

2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.3.
	Набор для определения билирубина общего 
	1.Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (VOX метод);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.4.
	Набор для определения билирубина прямого 
	1.Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (VOX метод);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.5.
	Набор для определения мочевины 
	1.Принцип метода – реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.6.
	Набор для определения креатинина 
	1.Принцип метода – реакция с саркозиноксидазой;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.7.
	Набор для определения микроальбумина 
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Набор должен содержать калибратор;
3.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.8.
	Набор для определения мочевой кислоты 
	1.Принцип метода – реакция с уриказой-перокисдазой;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.9.
	Набор для определения железа 
	1.Принцип метода – колориметрический химический анализ (Феррозин);
2. Набор должен содержать калибратор;
3.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.10.
	Набор для определения ненасыщенная железосвязывающая способность 
	1.Принцип метода – колориметрический метод;
2. Набор должен содержать калибратор;
3.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.11.
	Набор для определения ферритин 
	1.Принцип метода – усиленный частицами;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.12.
	Набор для определения кальция 
	1.Принцип метода – реакция с арсеназо III;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.13.
	Набор для определения магния 
	1.Принцип метода – реакция с ксилидоловым синим;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.14.
	Набор для определения фосфора 
	1.Принцип метода – фосфомолибдат метод;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.15.
	Набор для определения глюкозы
	1.Принцип метода – глюкооксидазно-перексидазный метод (GOD-POD);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.16.
	Набор для определения аланинаминотрансферазы 
	1.Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.17.
	Набор для определения аспартатаминотрансферазы- 
	1.Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.18.
	Набор для определения щелочной фосфатазы 
	1.Принцип метода – модифицированный метод Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.19.
	Набор для определения α-амилазы 
	1.Принцип метода – IFCC метод;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.20.
	Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы 
	1.Принцип метода – УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.21.
	Набор для определения креатинкиназы 
	1.Принцип метода – метод, рекомендованный  Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.22.
	Набор для определения креатинкиназы-МВ 
	1.Принцип метода – метод, рекомендованный  Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.23.
	Набор для определения лактатдегидрогеназы 
	1.Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.24.
	Набор для определения общего холестерина
	1.Принцип метода – реакция с холестеролоксидазой-пероксидазой (CHOD-POD);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.25.
	Набор для определения холестерина-ЛПВП 
	1.Принцип метода – прямое определение;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.26.
	Набор для определения холестерина-ЛПНП 
	1.Принцип метода – прямое определение;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.27.
	Набор для определения триглицеридов 
	1.Принцип метода – реакция с глицерокиназой-перексидазой (GPO-POD);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.28.
	Набор для определения ревматоидного фактора 
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Набор должен содержать калибратор;
3.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.29.
	Набор для определения С-реактивного белка 
	1.Принцип метода – метод турбидиметрии;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.30.
	Набор для определения антистрептолизина О 
	1.Принцип метода – латекс-иммунотурбидиметрический метод;
2. Набор должен содержать калибратор;
3.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.31.
	Набор реагентов для определения липазы 
	1.Принцип метода – ферментативный;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.32.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости 
	1.Принцип метода – фотометрический (реакция с пирогаллоловым красным);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.33.
	Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина А1с (HbA1c) 
	1.Принцип метода – метод ферментативного химического анализа;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.


 Лот 2 Реагенты для биохимического анализатора Mindray BS-800М

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Набор для определения общего белка 
	тест
	20 000

	1.2.
	Набор для определения альбумина 
	тест
	3 300

	1.3.
	Набор для определения билирубина общего 
	тест
	17 088

	1.4.
	Набор для определения билирубина прямого 
	тест
	17 088 

	1.5.
	Набор для определения мочевины 
	тест
	12 432

	1.6.
	Набор для определения креатинина 
	тест
	13 680

	1.7.
	Набор для определения микроальбумина 
	тест
	1 071

	1.8.
	Набор для определения мочевой кислоты 
	тест
	4 170

	1.9.
	Набор для определения железа 
	тест
	3 728

	1.10.
	Набор для определения ненасыщенная железосвязывающая способность 
	тест
	1 600

	1.11.
	Набор для определения ферритин 
	тест
	1 728

	1.12.
	Набор для определения кальция 
	тест
	9 696

	1.13.
	Набор для определения магния 
	тест
	1 616

	1.14.
	Набор для определения фосфора 
	тест
	2 032

	1.15.
	Набор для определения глюкозы 
	тест
	9 495

	1.16.
	Набор для определения аланинаминотрансферазы 
	тест
	14 652

	1.17.
	Набор для определения аспартатаминотрансферазы
	тест
	14 652

	1.18.
	Набор для определения щелочной фосфатазы 
	тест
	9 768

	1.19.
	Набор для определения α-амилазы 
	тест
	9 120

	1.20.
	Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы 
	тест
	2 442

	1.21.
	Набор для определения креатинкиназы 
	тест
	3 258

	1.22.
	Набор для определения креатинкиназы-МВ 
	тест
	3 258

	1.23.
	Набор для определения лактатдегидрогеназы 
	тест
	2 280

	1.24.
	Набор для определения общего холестерина, холестеролоксидаза-пероксидаза 
	тест
	6 600

	1.25.
	Набор для определения холестерина-ЛПВП 
	тест
	5 600

	1.26.
	Набор для определения холестерина-ЛПНП 
	тест
	5 600

	1.27.
	Набор для определения триглицеридов 
	тест
	3 300

	1.28.
	Набор для определения ревматоидного фактора 
	тест
	3 504

	1.29.
	Набор для определения С-реактивного белка 
	тест
	9 576

	1.30.
	Набор для определения антистрептолизина О 
	тест
	1 120

	1.31.
	Набор реагентов для определения липазы 
	тест
	354

	1.32.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости 
	тест
	560

	1.33.
	Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина А1с (HbA1c) 
	тест
	654


 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	  № п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	1.1.
	Набор для определения общего белка 
	1.Принцип метода – биуретовый метод;

2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.2.
	Набор для определения альбумина 
	1.Принцип метода – реакция с бромкрезоловым зеленым;

2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.3.
	Набор для определения билирубина общего 
	1.Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (VOX метод);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.4.
	Набор для определения билирубина прямого 
	1.Принцип метода – реакция окисления с ванадатом (VOX метод);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.5.
	Набор для определения мочевины 
	1.Принцип метода – реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.6.
	Набор для определения креатинина 
	1.Принцип метода – реакция с саркозиноксидазой;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.7.
	Набор для определения микроальбумина 
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Набор должен содержать калибратор;
3.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.8.
	Набор для определения мочевой кислоты 
	1.Принцип метода – реакция с уриказой-перокисдазой;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.9.
	Набор для определения железа 
	1.Принцип метода – колориметрический химический анализ (Феррозин);
2. Набор должен содержать калибратор;
3.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.10.
	Набор для определения ненасыщенная железосвязывающая способность 
	1.Принцип метода – колориметрический метод;
2. Набор должен содержать калибратор;
3.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.11.
	Набор для определения ферритин 
	1.Принцип метода – усиленный частицами;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.12.
	Набор для определения кальция 
	1.Принцип метода – реакция с арсеназо III;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.13.
	Набор для определения магния 
	1.Принцип метода – реакция с ксилидоловым синим;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.14.
	Набор для определения фосфора 
	1.Принцип метода – фосфомолибдат метод;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.15.
	Набор для определения глюкозы
	1.Принцип метода – глюкооксидазно-перексидазный метод (GOD-POD);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.16.
	Набор для определения аланинаминотрансферазы 
	1.Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.17.
	Набор для определения аспартатаминотрансферазы- 
	1.Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.18.
	Набор для определения щелочной фосфатазы 
	1.Принцип метода – модифицированный метод Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.19.
	Набор для определения α-амилазы 
	1.Принцип метода – IFCC метод;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.20.
	Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы 
	1.Принцип метода – УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.21.
	Набор для определения креатинкиназы 
	1.Принцип метода – метод, рекомендованный  Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.22.
	Набор для определения креатинкиназы-МВ 
	1.Принцип метода – метод, рекомендованный  Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.23.
	Набор для определения лактатдегидрогеназы 
	1.Принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.24.
	Набор для определения общего холестерина
	1.Принцип метода – реакция с холестеролоксидазой-пероксидазой (CHOD-POD);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.25.
	Набор для определения холестерина-ЛПВП 
	1.Принцип метода – прямое определение;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.26.
	Набор для определения холестерина-ЛПНП 
	1.Принцип метода – прямое определение;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.27.
	Набор для определения триглицеридов 
	1.Принцип метода – реакция с глицерокиназой-перексидазой (GPO-POD);
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.28.
	Набор для определения ревматоидного фактора 
	1.Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. Набор должен содержать калибратор;
3.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.29.
	Набор для определения С-реактивного белка 
	1.Принцип метода – метод турбидиметрии;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.30.
	Набор для определения антистрептолизина О 
	1.Принцип метода – латекс-иммунотурбидиметрический метод;
2. Набор должен содержать калибратор;
3.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.31.
	Набор реагентов для определения липазы 
	1.Принцип метода – ферментативный;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.32.
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости 
	1.Принцип метода – фотометрический (реакция с пирогаллоловым красным)
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.33.
	Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина А1с (HbA1c) 
	1.Принцип метода – метод ферментативного химического анализа;
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.


Лот 3 Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Mindray BS-800М
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование расходного материала
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Сывороточный мультикалибратор (Multi Sera Calibrator) (кат.№ 105-001144-00) или аналог
	уп
	9

	1.2.
	Клинико-химический мульти контроль (уровень 1) (ClinChem Multi Control (level 1)) 
(кат.№ 105-009119-00) или аналог
	уп
	45

	1.3.
	Клинико-химический мульти контроль (уровень 2) (ClinChem Multi Control (level 2)) 
(кат.№ 105-009120-00) или аналог
	уп
	45

	1.4.
	Калибратор липидов (Lipids Calibrator) 
(кат.№ 105-001128-00) или аналог
	уп
	9

	1.5.
	Калибратор специфических белков 
(Specific Proteins Calibrator) (

кат.№ 105-001129-00) или аналог
	уп
	9

	1.6.
	Калибратор ферритина (FER calibrator) 
(кат.№ 105-002311-00) или аналог
	уп
	9

	1.7.
	Калибратор СК-МВ (CK-MB Calibrator) 

(кат.№ 105-001132-00) или аналог
	уп
	9

	1.8.
	Контроль микроальбумина (MALB control) 
(кат.№ 105-002316-00) или аналог
	уп
	36

	1.9.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF (ASO/CRP/RF Triple Control) (кат.№ 105-004650-00) или аналог
	уп
	45

	1.10.
	Калибратор HbA1c (HbA1c Calibrator) 
(кат.№ 1105-003680-00) или аналог
	уп
	9

	1.11.
	P контроль HbA1c (HbA1c Control P) 

(кат.№ 105-002138-00) или аналог
	уп
	18

	1.12.
	N контроль HbA1c (HbA1c Control N) 
(кат.№ 105-002140-00) или аналог
	уп
	18

	1.13.
	Контроль общего белка в моче/СМЖ (TPUC Control) 
(кат.№ 105-009193-00) или аналог
	уп
	9

	1.14.
	Очищающее средство CD80 (CD80 Detergent) или аналог
	литр
	270


  2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:              
	№ п/п
	Наименование расходного материала
	Технические характеристики

	1.1.
	Сывороточный мультикалибратор (Multi Sera Calibrator) (кат.№ 105-001144-00) или аналог
	1. В одной упаковке 10 флаконов по 3 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.2.
	Клинико-химический мульти контроль (уровень 1) (ClinChem Multi Control (level 1)) (кат.№ 105-009119-00) или аналог
	1. В одной упаковке 6 флаконов по 5 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.3.
	Клинико-химический мульти контроль (уровень 2) (ClinChem Multi Control (level 2)) (кат.№ 105-009120-00) или аналог
	1. В одной упаковке 6 флаконов по 5 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.4.
	Калибратор липидов (Lipids Calibrator) (кат.№ 105-001128-00) или аналог
	1. В одной упаковке 5 флаконов по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.5.
	Калибратор специфических белков (Specific Proteins Calibrator) (кат.№ 105-001129-00) или аналог
	1. В одной упаковке 5 флаконов по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.6.
	Калибратор ферритина (FER calibrator) (кат.№ 105-002311-00) или аналог
	1. В одной упаковке 4 уровня по 2 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.7.
	Калибратор СК-МВ (CK-MB Calibrator) (кат.№ 105-001132-00) или аналог
	1. В одной упаковке 3 флаконов по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.8.
	Контроль микроальбумина (MALB control) (кат.№ 105-002316-00) или аналог
	1. В одной упаковке 1 флакон 1 уровня по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.9.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF (ASO/CRP/RF Triple Control) (кат.№ 105-004650-00) или аналог
	1. В одной упаковке 2 уровня по 3 флакона по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.10.
	Калибратор HbA1c (HbA1c Calibrator) (кат.№ 1105-003680-00) или аналог
	1. В одной упаковке 2 уровня по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.11.
	P контроль HbA1c 
 (HbA1c Control P) (кат.№ 105-002138-00) или аналог
	1. В одной упаковке 4 флакона по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.12.
	N контроль HbA1c 
 (HbA1c Control N) (кат.№ 105-002140-00) или аналог
	1. В одной упаковке 4 флакона по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.13.
	Контроль общего белка в моче/СМЖ (TPUC Control) кат.№ 105-009193-00) или аналог
	1. В одной упаковке не менее 2 уровней по 1 флакону по 1 мл 
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.14.
	Очищающее средство CD80 (CD80 Detergent) или аналог
	1.Концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.


Лот 4 Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Mindray BS-800М

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование расходного материала
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Сывороточный мультикалибратор (Multi Sera Calibrator) (кат.№ 105-001144-00) или аналог
	уп
	1

	1.2.
	Клинико-химический мульти контроль (уровень 1) (ClinChem Multi Control (level 1)) 
(кат.№ 105-009119-00) или аналог
	уп
	5

	1.3.
	Клинико-химический мульти контроль (уровень 2) (ClinChem Multi Control (level 2)) 
(кат.№ 105-009120-00) или аналог
	уп
	5

	1.4.
	Калибратор липидов (Lipids Calibrator) 

(кат.№ 105-001128-00) или аналог
	уп
	1

	1.5.
	Калибратор специфических белков 
(Specific Proteins Calibrator) (

кат.№ 105-001129-00) или аналог
	уп
	1

	1.6.
	Калибратор ферритина (FER calibrator) 
(кат.№ 105-002311-00) или аналог
	уп
	1

	1.7.
	Калибратор СК-МВ (CK-MB Calibrator) 

(кат.№ 105-001132-00) или аналог
	уп
	1

	1.8.
	Контроль микроальбумина (MALB control) 
(кат.№ 105-002316-00) или аналог
	уп
	4

	1.9.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF (ASO/CRP/RF Triple Control) (кат.№ 105-004650-00) или аналог
	уп
	5

	1.10.
	Калибратор HbA1c (HbA1c Calibrator) 
(кат.№ 1105-003680-00) или аналог
	уп
	1

	1.11.
	P контроль HbA1c (HbA1c Control P) 

(кат.№ 105-002138-00) или аналог
	уп
	2

	1.12.
	N контроль HbA1c (HbA1c Control N) 

(кат.№ 105-002140-00) или аналог
	уп
	2

	1.13.
	Контроль общего белка в моче/СМЖ (TPUC Control) 
(кат.№ 105-009193-00) или аналог
	уп
	1

	1.14.
	Очищающее средство CD80 (CD80 Detergent) или аналог
	литр
	30


  2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:              
	№ п/п
	Наименование расходного материала
	Технические характеристики

	1.1.
	Сывороточный мультикалибратор (Multi Sera Calibrator) (кат.№ 105-001144-00) или аналог
	1. В одной упаковке 10 флаконов по 3 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.2.
	Клинико-химический мульти контроль (уровень 1) (ClinChem Multi Control (level 1)) (кат.№ 105-009119-00) или аналог
	1. В одной упаковке 6 флаконов по 5 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.3.
	Клинико-химический мульти контроль (уровень 2) (ClinChem Multi Control (level 2)) (кат.№ 105-009120-00) или аналог
	1. В одной упаковке 6 флаконов по 5 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.4.
	Калибратор липидов (Lipids Calibrator) (кат.№ 105-001128-00) или аналог
	1. В одной упаковке 5 флаконов по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.5.
	Калибратор специфических белков (Specific Proteins Calibrator) (кат.№ 105-001129-00) или аналог
	1. В одной упаковке 5 флаконов по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.6.
	Калибратор ферритина (FER calibrator) (кат.№ 105-002311-00) или аналог
	1. В одной упаковке 4 уровня по 2 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.7.
	Калибратор СК-МВ (CK-MB Calibrator) (кат.№ 105-001132-00) или аналог
	1. В одной упаковке 3 флаконов по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.8.
	Контроль микроальбумина (MALB control) (кат.№ 105-002316-00) или аналог
	1. В одной упаковке 1 флакон 1 уровня по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.9.
	Тройной контроль ASO/CRP/RF (ASO/CRP/RF Triple Control) (кат.№ 105-004650-00) или аналог
	1. В одной упаковке 2 уровня по 3 флакона по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.10.
	Калибратор HbA1c (HbA1c Calibrator) (кат.№ 1105-003680-00) или аналог
	1. В одной упаковке 2 уровня по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.11.
	P контроль HbA1c 
 (HbA1c Control P) (кат.№ 105-002138-00) или аналог
	1. В одной упаковке 4 флакона по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.12.
	N контроль HbA1c 
 (HbA1c Control N) (кат.№ 105-002140-00) или аналог
	1. В одной упаковке 4 флакона по 1 мл

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.13.
	Контроль общего белка в моче/СМЖ (TPUC Control) кат.№ 105-009193-00) или аналог
	11. В одной упаковке не менее 2 уровней по 1 флакону по 1 мл 

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.14.
	Очищающее средство CD80 (CD80 Detergent) или аналог
	1.Концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное
2.Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.


Лот 5 Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Mindray BS-800М

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование расходного материала
	Ед. измерения
	Количество

	1.1.
	Натриевый электрод (Sodium Electrode) или аналог
	шт
	9

	1.2.
	Калиевый электрод (Potassium Electrode) или аналог
	шт
	9

	1.3.
	Хлорный электрод (Chloride Electrode) или аналог
	шт
	9

	1.4.
	Референсный электрод (Reference electrode) или аналог
	шт
	9

	1.5.
	Буферный раствор MR (MR Buffer Solution) или аналог
	уп
	180

	1.6.
	Очиститель зонда или аналог
	уп
	9

	1.7.
	Стандарт сыворотки MR (MR Serum Standard) или аналог
	уп
	18


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование расходного материала
	Технические характеристики


	1.1.
	Натриевый электрод (Sodium Electrode) или аналог
	1. Ионоселективный электрод для анализатора Mindray, BS-800М непрямым методом;
2. Диапазон измерений в сыворотке от 100 до 200 ммоль/л

	1.2.
	 Калиевый электрод (Potassium Electrode) или аналог
	1. Ионоселективный электрод для анализатора Mindray, BS-800М непрямым методом;
2. Диапазон измерений в сыворотке от 1 до 10 ммоль/л

	1.3.
	Хлорный электрод (Chloride Electrode) или аналог
	1. Ионоселективный электрод для анализатора Mindray, BS-800М непрямым методом;
2. Диапазон измерений в сыворотке от 50 до 200 ммоль/л

	1.4.
	Референсный электрод (Reference electrode) или аналог
	1. Электрод должн быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М

	1.5.
	Буферный раствор MR (MR Buffer Solution) или аналог
	1. В одной упаковке 1 флакона по 2 лира 

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.6.
	Очиститель зонда или аналог
	1. В одной упаковке 1 флакон по 50 мл
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.7.
	Стандарт сыворотки MR (MR Serum Standard) или аналог
	1. В одной упаковке 2 флакона по 100 мл 

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.


Лот 6 Реагенты и расходные материалы для биохимического анализатора Mindray BS-800М

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование расходного материала
	Ед. измерения
	Количество

	1.1.
	Натриевый электрод (Sodium Electrode) или аналог
	шт
	1

	1.2.
	Калиевый электрод (Potassium Electrode) или аналог
	шт
	1

	1.3.
	Хлорный электрод (Chloride Electrode) или аналог
	шт
	1

	1.4.
	Референсный электрод (Reference electrode) или аналог
	шт
	1

	1.5.
	Буферный раствор MR (MR Buffer Solution) или аналог
	уп
	20

	1.6.
	Очиститель зонда или аналог
	уп
	1

	1.7.
	Стандарт сыворотки MR (MR Serum Standard) или аналог
	уп
	2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование расходного материала
	Технические характеристики


	1.1.
	Натриевый электрод (Sodium Electrode) или аналог
	1. Ионоселективный электрод для анализатора Mindray, BS-800М непрямым методом;
2. Диапазон измерений в сыворотке от 100 до 200 ммоль/л

	1.2.
	 Калиевый электрод (Potassium Electrode) или аналог
	1. Ионоселективный электрод для анализатора Mindray, BS-800М непрямым методом;
2. Диапазон измерений в сыворотке от 1 до 10 ммоль/л

	1.3.
	Хлорный электрод (Chloride Electrode) или аналог
	1. Ионоселективный электрод для анализатора Mindray, BS-800М непрямым методом;
2. Диапазон измерений в сыворотке от 50 до 200 ммоль/л

	1.4.
	Референсный электрод (Reference electrode) или аналог
	1. Электрод должн быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М

	1.5.
	Буферный раствор MR (MR Buffer Solution) или аналог
	1. В одной упаковке 1 флакона по 2 лира 

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.6.
	Очиститель зонда или аналог
	1. В одной упаковке 1 флакон по 50 мл
2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.

	1.7.
	Стандарт сыворотки MR (MR Serum Standard) или аналог
	1. В одной упаковке 2 флакона по 100 мл 

2. Реагенты должны быть совместимы с биохимическим анализатором Mindray BS-800М, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора Mindray BS-800М

4.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

5. Инструкция по применению на русском (белорусском) языке.
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