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Заявка на закупку 
Медицинские изделия эндоскопические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника»

	Место наxождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке: 
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клип-аппликатор эндоскопический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Вращение клипсы против часовой стрелки.
1.2.Многократное открытие/закрытие клипсы.
1.3. Диаметр рабочего канала 2,8 мм, 
1.4. Длина рабочей части 2300 мм
1.5. Ширина открытия 17 мм.
1.6. Однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	100 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	15 000  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «БМОД» 700616064



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клип-аппликатор эндоскопический к гибким эндоскопам

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Вращающийся с предустановленной  клипсой.
1.2. Под инструментальный канал не более 2,8 мм.
1.3. Рабочая длина 2300 мм.
1.4. Максимальный диаметр захват ткани не более 17 мм.
1.5. Угол наклона зубчиков клипсы 135 градусов.
1.6. Возможность многократного открытие/закрытие клипсы.
1.7. Однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	150 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	19 800  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клип-аппликатор эндоскопический к гибким эндоскопам

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Вращающийся с предустановленной  клипсой.
1.2. Под инструментальный канал не более 2,8 мм.
1.3. Рабочая длина 2300 мм.
1.4. Максимальный диаметр захват ткани не более 9 мм.
1.5. Угол наклона зубчиков клипсы 90 градусов.
1.6. Возможность многократного открытие/закрытие клипсы.
1.7. Однократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	150 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	19 800  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченныx астериксом «*» предложение снимается с рассмотрения.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ                                                                                   Ю.В.Сергиенко   
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