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Заявка на закупку ЗОИ
Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

     Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Термостат электрический суховоздушный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.51.70.100

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	4000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:

1.Состав комплекта оборудования:

	№  п/п
	Наименование
	Кол-во шт.

	1.1
	Термостат электрический суховоздушный:
	

	1.2
	Внутренние полки, не менее
	2


2.Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование

	Параметр / наличие

	2.1
	Термостат электрический суховоздушный предназначен для работы в сети переменного тока частота 50 Гц, напряжение 220-230 В
	наличие

	2.2
	Объем камеры от 120 до 180 литров
	наличие

	2.3
	Диапазон рабочих температур от +5°С (± 1°С) до +40°С (± 1°С)
	наличие

	2.4
	Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в рабочем режиме не более ± 0,4°С
	наличие

	2.5
	Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры  в рабочем режиме  не более ± 1°С
	наличие


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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