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Заявка на закупку
[bookmark: _Hlk95042611]Реагенты для анализатора гемостаза CA-660

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реагентов для определения АЧТВ

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	28644,46 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Набор реагентов для определения АЧТВ
	36000 тестов


2.Показатели (характеристики): 
2.1.Реагенты должны быть представлены хлоридом кальция 0,025М, реагентом АЧТВ.
2.2. Реагенты жидкие, готовые к применению.
2.3.Стабильность после вскрытия не менее 7 дней при температуре 2-8 оС.
2.4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
2.5.Вся сопроводительная документация на русском (белорусском) языке.


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор для определения протромбинового времени

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18936,06 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Набор для определения протромбинового времени
	39000 тестов


2.Показатели(характеристики): 
2.1. Предназначен для определения ПВ и его производных (МНО и % по Квику). 
2.2. Реагент должен представлять собой лиофилизат (либо жидкий реагент) и включать в себя смесь реагентаи ионов кальция.
2.3. Реагент должен быть аттестован по МИЧ не более 1,1 для коагулометров серии СА, производства Sysmex Corporation (Япония), (предоставить паспорт).
2.4.Реагент должен быть нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 0,5 ед/мл.
2.5.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 10 дней.
2.6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.


Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагент для определения тромбинового времени

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11009,46 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Реагент для определения тромбинового времени
	11000 тестов


2.Показатели(характеристики): 
2.1.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
2.2.Вся сопроводительная документация на русском (белорусском) языке.

Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реагентов для определения фибриногена по методу Клаусса

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18039,86 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Набор реагентов для определения фибриногена по методу Клаусса
	30500 тестов


2.Показатели (характеристики): 
2.1.Диапазон линейности не менее 0,5 г/л
2.2. В состав набора должен входить калибратор и буфер (либо калибратор и буфер должны быть предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов, с подтверждением совместимости данных материалов с реагентами данного лота).
2.3. Калибратор должен быть аттестован и совместим с реагентами для определения фибриногена по Клауссудля автоматического анализатора гемостаза серии CA-660, Sysmex.
2.4.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов .
2.5.Вся сопроводительная документация на русском (белорусском) языке.
[bookmark: _Hlk95041686]
Лот №5  
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и контрольные материалы для определения 
Д-димеров

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	153814,62 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№    п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Количество
ед.

	1.1
	Набор реагентов с калибратором для определения Д-димеров
	1.Набор реагентов для количественного определения Д-димеров в человеческой плазме, предназначенный для использования на анализаторах гемостаза серии СА, Sysmex Corporation (Япония).
2.В состав набора должны входить лиофилизированный латексный реагент, готовый к применению буфер, готовый к применению дилюент, калибратор (человеческая плазма).
3.Линейность теста – не уже 170 – 4400 нг/мл ФЭЕ.
4.Отрицательное прогностическое значение для ТГВ/ТЭЛА – не менее 99,5%.
5.Стабильность латексного реагента, буфера и дилюента после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель.
6. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	6800 тестов

	1.2
	Контрольная плазма для Д-димеров
	1.Контрольный материал для определения Д-димеров должен быть совместим с предлагаемым в данном лоте набором реагентов для определения уровня Д-димеров, что должно быть подтверждено в инструкции к набору для определения Д-димеров и паспортами к контрольным материалам.
2.Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода.
3.Контрольный материал должен быть не менее 2 уровней (в равном соотношении). 
4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней; стабильность после замораживания при -18оС – не менее 4 недель.
	368 мл



[bookmark: _Hlk94979946]Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагент для определения активности Антитромбина III

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6256 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143


[bookmark: _Hlk95040049]Приложение к лоту№6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Реагент для определения активности Антитромбина III
	600 тестов


2.Показатели (характеристики): 
2.1. Реагент для количественного определения функциональной активности антитромбина III (АТ III) в плазме с помощью анализаторов гемостаза СА, Sysmex Corporation (Япония), хромогенным методом.
2.2.Форма выпуска - жидкая, готовая к использованию.
2.3.Предел обнаружения – не более 7,6 % от нормы.
2.4.Линейность не менее чем до 140% активности антиромбина.
2.5.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель.
2.6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation, Япония, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

                                                                                  Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Очищающий раствор 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	25868,70 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ "Бобруйский родильный дом" 790323811


Приложение к лоту №7:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Очищающий раствор
	13000 мл


2.Показатели (характеристики): 
2.1. Предназначен для применения на автоматических анализаторах гемостаза серии CA-660, Sysmex Corporation (Япония), что должно подтверждаться инструкциями по применению.



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
[bookmark: _Hlk91267501]5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34







Товаровед 1 кат. ООТ                                                                О.С.Сарнавская
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