ГродМТ 464/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
Лот 1 Сосудистые петли
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Сосудистая петля (красная)
	шт.
	160

	1.2.
	Сосудистая петля (синяя)
	шт.
	160


2. Технические требования:

2.1. петля сосудистая овальной формы

2.2. изготовлена из медицинского силикона

2.3. без иглы

2.4. диаметр 2 мм + 0,2мм

2.5. длина 43,5 см + 0,5см

2.6. в упаковке 2 шт. (красная и синяя)

2.7. применяется для мобилизации, выделения, маркировки оттягивания, перетяжки вен, артерий, нервов и сухожилий в операционном поле.

