ГродМТ 461/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Измеритель артериального давления механический (тонометр)

	№ Лота
	Наименование
	Кол-во, шт.

	2
	Измеритель артериального давления механический (тонометр)
	103

	
	Технические характеристики

Наличие стетоскопа в комплекте;
Наличие манометр в комплекте;

Наличие фильтра обратного клапана;

Лот 2 – Размер манжеты – не менее 11 см, не более 19 см (1 шт.);


