ГродМТ 468/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный электронный

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный электронный | - Термометр (инфракрасный) цифровой бесконтактный медицинский для измерения температуры тела человека. - Способ измерения: бесконтактный. - Минимально необходимый диапазон измерений температуры тела: от 34.0 до 43.0 град.С - Возможность индикации результатов измерения до десятых долей градуса. - Наличие дисплея с цифровой визуализацией результата измерения. - Автоматическое отключение. | 57 шт. |