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Заявка на закупку

Медицинские изделия
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: Медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке: 
Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Сфинктеротом (папиллотом для ЭРПХГ)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1. Канал для инъекций.

1.2. Длина не более 2100 мм.

1.3. Длина режущей части, не более 20 мм

1.4. Совместим с проводником 0,034 дюйма.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	30 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	23 100  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплектующие для системы функцианальной диагностики желудочно-кишечного тракта Digitrapper pH-Z

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	126 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 48268 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "МОДБ" 700198143


Приложение к лоту №2

	№п/п
	Наименование
	Параметр 
	Количество, шт.

	1
	pH-Z катетеры типа Internal Reference, Dual pH Sensor либо аналог 12 см,                     8 Impedance Rings
	Совместимость с  системой функцианальной диагностики желудочно-кишечного тракта Digitrapper pH-Z
	50

	2
	pH-Z катетеры типа Internal Reference, Single pH Sensor 7 Impedance Rings, Pediatric либо аналог
	Совместимость с  системой функцианальной диагностики желудочно-кишечного тракта Digitrapper pH-Z
	70

	3
	буферный раствор типа pH 4, красный либо аналог
	Совместимость с  системой функцианальной диагностики желудочно-кишечного тракта Digitrapper pH-Z
	3

	4
	буферный раствор типа pH 7, желтый либо аналог
	Совместимость с  системой функцианальной диагностики желудочно-кишечного тракта Digitrapper pH-Z
	3


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ
                                                                                            Ю.В.Сергиенко
2

