	 
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по медицинской части
10-й городской клинической больницы

____________________ Е.В. Санкович
«31» июля 2026г.


 

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
на закупку расходные материалы для офтальмологической службы
I. Приглашение к участию в процедуре закупки 

	Вид процедуры закупки
	Электронный аукцион 

	Сведения о заказчике

	Наименование 
	Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

	Место нахождения 
	220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Учетный номер плательщика 
	100422260

	Сведения об электронном аукционе

	Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений
	05.08.2026г.

	Ориентировочная стоимость предмета закупки
	2 034 373,00 BYN

	Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам
	- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения (на дату подписания заявления, указанного в части четвертой настоящего пункта) не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее - реестр);
- физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
- отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
- юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;
- физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;
- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;
- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности;
- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений пунктов 12 и 13 настоящего Положения не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором.

Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника по форме, определенной регламентом оператора электронной торговой площадки.

	Требование о предоставлении аукционного обеспечения, размер аукционного обеспечения, срок действия банковской гарантии и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору
	―

	Сведения о предмете закупки

	Лот №1

	Наименование товаров
	Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Приборы и устройства офтальмологические

	Объем (количество)
	500 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, в течение 2026-2027 г.г. не позднее 60 к.д. с момента получения заявки Покупателя 

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту
	552 750,00 BYN

	Источник финансирования закупки по лоту
	Собственные средства

	Лот №2

	Наименование товаров
	Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Приборы и устройства офтальмологические

	Объем (количество)
	200 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, в течение 2026-2027 г.г. не позднее 60 к.д. с момента получения заявки Покупателя

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту
	321 200,00 BYN

	Источник финансирования закупки по лоту
	Собственные средства

	Лот №3

	Наименование товаров
	Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Приборы и устройства офтальмологические

	Объем (количество)
	500 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, в течение 2026-2027 г.г. не позднее 60 к.д. с момента получения заявки Покупателя

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту
	301 950,00 BYN

	Источник финансирования закупки по лоту
	Собственные средства

	Лот №4

	Наименование товаров
	Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Приборы и устройства офтальмологические

	Объем (количество)
	250 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, в течение 2026-2027 г.г. не позднее 60 к.д. с момента получения заявки Покупателя

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту
	291 225,00 BYN

	Источник финансирования закупки по лоту
	Собственные средства

	Лот №5

	Наименование товаров
	Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные мультифокальные интраокулярные линзы, предзагруженные в систему для имплантации

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Приборы и устройства офтальмологические

	Объем (количество)
	200 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, в течение 2026-2027 г.г. не позднее 60 к.д. с момента получения заявки Покупателя

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту
	400 400,00 BYN

	Источник финансирования закупки по лоту
	Собственные средства

	Лот №6

	Наименование товаров
	Линзы интраокулярные акриловые гибкие монофокальные предзагруженные

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Приборы и устройства офтальмологические

	Объем (количество)
	50 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, в течение 2026-2027 г.г. не позднее 60 к.д. с момента получения заявки Покупателя

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту
	34 749,00 BYN

	Источник финансирования закупки по лоту
	Собственные средства

	Лот №7

	Наименование товаров
	Линзы интраокулярные акриловые гибкие предзагруженные

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Приборы и устройства офтальмологические

	Объем (количество)
	50 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, в течение 2026-2027 г.г. не позднее 60 к.д. с момента получения заявки Покупателя

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Ориентировочная стоимость предмета закупки по лоту
	132 099,00 BYN

	Источник финансирования закупки по лоту
	Собственные средства


II. Описание предмета закупки:
Лот №1 – Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации
1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации
	500


2.Технические требования:

2.1. Дизайн линзы – моноблочная (однокомпонентная) с 4-мя гаптическими элементами для повышения стабильности положения линзы в капсулярном мешке и возможности её дополнительной шовной фиксации, диаметр оптики линзы – 6 мм, общий диаметр – 11 мм;

2.2. Материал линзы - гидрофобный акрил с индексом рефракции –1,54 при температуре 35 °C, наличие УФ-фильтра и фильтра синего света (желтый полимер).

2.3. Тип линзы: линза для обеспечения расширенного диапазона зрения;

2.4. Дизайн оптики – технология полностью рефракционной оптики (без дифракционных колец) с наличием центральной 2-х мм зоны оптики с комбинацией сферических аберраций 4-го и 6-го порядков. 

2.5. Минимальный диапазон диоптрийности: от 0 D до +34.0 D;

2.6. Предзагружена в одноразовую систему имплантации для имплантации через разрез от 2,2 мм.

Лот №2 – Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации
1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические интраокулярные линзы расширенного диапазона зрения, предзагруженные в систему для имплантации
	200


2.Технические требования:

2.1. Дизайн линзы – моноблочная (однокомпонентная) с 4-мя гаптическими элементами для повышения стабильности положения линзы в капсулярном мешке и возможности её дополнительной шовной фиксации, диаметр оптики линзы – 6 мм, общий диаметр – 11 мм;

2.2. Материал линзы - гидрофобный акрил с индексом рефракции –1,54 при температуре 35 °C, наличие УФ-фильтра и фильтра синего света (желтый полимер).

2.3. Тип линзы: линза для обеспечения расширенного диапазона зрения с торическим (цилииндрическим) компонентом;

2.4. Дизайн оптики – технология полностью рефракционной оптики (без дифракционных колец) с наличием центральной 2-х мм зоны оптики с комбинацией сферических аберраций 4-го и 6-го порядков. 

2.5. Минимальный диапазон диоптрийности: по сферическому компоненту - от +6 D до +34.0 D; по цилиндрическому компоненту – от 0,75 Д до 6,0 Д.

2.6. Предзагружена в одноразовую систему имплантации для имплантации через разрез от 2,2 мм.
Лот №3 – Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации
1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации
	500


2.Технические требования:

2.1. Заднекамерная интраоклярная линза, изготовленная из гидрофобного акрила c индексом рефракции материала 1,53 при температуре 35˚C.

2.2. Дизайн ИОЛ – моноблочная линза (однокомпонентная) с модифицированной С-образной гаптикой, с наличием фенестрации у основания каждого из двух гаптических элементов, общий диаметр ИОЛ – 12,5 мм, диаметр оптики – 6 мм, гаптический угол – 0 градусов.

2.3. Дизайн оптики: монофокальная оптика с оптической модификацией задней асферической поверхности и увеличением оптической силы ИОЛ в пределах центрального диаметра 1,5 мм для увеличения глубины фокуса и оптимизации зрения на промежуточном расстоянии.
2.4. Минимальный диапазон диоптрийности сферического эквивалента от +6 до +34 D.

2.5. Стерильно упакована в пластиковом флаконе в сбалансированном стерильном солевом растворе.

Лот №4 – Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации
1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные торические асферичные интраокулярные линзы с увеличенной глубиной фокуса в комплекте с картриджем или инжектором для имплантации
	250


2.Технические требования:

2.1. Заднекамерная интраоклярная линза, изготовленная из гидрофобного акрила c индексом рефракции материала 1,53 при температуре 35˚C.

2.2. Дизайн ИОЛ – моноблочная линза (однокомпонентная) с модифицированной С-образной гаптикой, с наличием фенестрации у основания каждого из двух гаптических элементов, общий диаметр ИОЛ – 12,5 мм, диаметр оптики – 6 мм, гаптический угол – 0 градусов.

2.3. Дизайн оптики: монофокальная оптика с оптической модификацией задней асферической поверхности и увеличением оптической силы ИОЛ в пределах центрального диаметра 1,5 мм для увеличения глубины фокуса и оптимизации зрения на промежуточном расстоянии.

2.4. Минимальный диапазон диоптрийности сферического эквивалента от +6 до +34 D с шагом 0,5Д; оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ 1.25 D, 1.50 D, 2.00 D, 2.50 D, 3.00 D, 3.50 D, 4.25 D, 5.00 D, 5.75D.
2.5. Стерильно упакована в пластиковом флаконе в сбалансированном стерильном солевом растворе.
Лот №5 – Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные мультифокальные интраокулярные линзы, предзагруженные в систему для имплантации

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Гибкие (мягкие) гидрофобные акриловые моноблочные мультифокальные интраокулярные линзы, предзагруженные в систему для имплантации
	200


2.Технические требования:

2.1. Дизайн линзы – моноблочная (однокомпонентная) с 4-мя гаптическими элементами для повышения стабильности положения линзы в капсулярном мешке и возможности её дополнительной шовной фиксации, диаметр оптики линзы – 6 мм, общий диаметр – 11 мм;

2.2. Материал линзы - гидрофобный акрил с индексом рефракции –1,54 при температуре 35 °C, наличие УФ-фильтра и фильтра синего света (желтый полимер).

2.3. Тип линзы: трифокальная с  обеспечением рефракционной силы для трёх фокусов: для близкой дистанции +3,4Д, для промежуточной дистанции +2,2Д, для дали;

2.4. Дизайн оптики – технология полностью рефракционной оптики (без дифракционных колец) с  тремя оптическими зонами.

2.5. Минимальный диапазон диоптрийности: по сферическому компоненту - от +5 D до +32.0 D

2.6. Предзагружена в одноразовую систему имплантации для имплантации через разрез от 2,2 мм.
Лот №6 – Линзы интраокулярные акриловые гибкие монофокальные предзагруженные

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Линзы интраокулярные акриловые гибкие монофокальные предзагруженные
	50


2.Технические требования:

2.1. Двояковыпуклая, непрерывная, асферическая передняя поверхность высшего порядка, обеспечивающий дополнительный фокус для зрения на среднем расстоянии, Монолитная, S-образная

2.2. Размер оптической части 6,0 мм, Индекс рефракции Не более 1,47.
2.3. Возможности фиксации- Минимально трехточечная фиксация, дизайн TRI-FIX со смещением гаптической части относительно оптической.
2.4. Диапазон диоптрийности- +5,0 D - +34,0 D с шагом 0,5 D.
2.5. УФ-фильтр- Есть.
2.6. Способ имплантации- Предзагруженная, 3-х этапный процесс имплантации винтовым способом.
Лот №7 – Линзы интраокулярные акриловые гибкие предзагруженные

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Линзы интраокулярные акриловые гибкие мультифокальные предзагруженные
	50


2.Технические требования:

2.1. Двояковыпуклая, передняя асферическая поверхность с дизайном  wavefront, задняя рефракционная поверхность для увеличения глубины фокуса, Монолитная, S-образная.
2.2. Размер оптической части 6,0 мм, Индекс рефракции Не более 1,47.  

2.3. Возможности фиксации- Минимально трехточечная фиксация, дизайн TRI-FIX со смещением гаптической части относительно оптической. 

2.4. Диапазон диоптрийности- +5,0 D - +34,0 D с шагом 0,5 D.
2.5. УФ-фильтр- Есть.
2.6. Способ имплантации- Предзагруженная, 3-х этапный процесс имплантации винтовым способом.
Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее трех календарных дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе посредством электронной торговой площадки обратиться к закупающей организации с запросом о разъяснении документации о закупке (без указания лица, направившего запрос).

Закупающая организация не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений обязана ответить на запрос о разъяснении и разместить на электронной торговой площадке содержание запроса и ответ на него (без указания лица, направившего запрос).

Перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету закупки и требованиям к предмету закупки: описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника.
III. Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в электронном аукционе: 
Условия допуска к участию в процедурах закупок товаров иностранного происхождения, а также подтверждение страны происхождения товара осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
IV. Порядок формирования цены предложения: цена предложения должна включать общую сумму выплат заказчиком поставщику за поставку товаров, налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, установленные законодательством и уплачиваемые заказчиком в связи с осуществлением такой закупки.
V. Наименование    валюты, в    которой     должна     быть     выражена    цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора: белорусский рубль (BYN)

 

VI. Акты законодательства о закупках, в соответствии с которыми проводится процедура закупки
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021г. №51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»
 VII. Условия применения преференциальной поправки:
Условия применения преференциальной поправки в соответствии с требованиями Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
 
VII. Размер и порядок оплаты услуг организатора: ―
 

IХ. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки
Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

В случае если предметом закупки являются товары, первый раздел предложения должен содержать конкретные показатели (характеристики), соответствующие требованиям аукционных документов, и указание на товарный знак, изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), наименование места происхождения товара и его производителя (изготовителя). Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения: 
РАЗДЕЛ I 

	Сведения об электронном аукционе

	Регистрационный номер процедуры закупки, присвоенный электронной торговой площадкой 
	 

	Сведения о предложении (лотах предложения)

	Лот № ______

	Наименование предлагаемых товаров 
	 

	Описание предлагаемых товаров 
	 

	Страна происхождения товаров 
	 

	Объем (кол-во), ед. изм. 
	 

	Документы первого раздела предложения

	1. Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету закупки и требованиям к предмету закупки, установленным аукционными документами (описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника);

2. Спецификация по форме согласно Приложению №1 к аукционным документам;
3. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение.

либо

копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике). При этом не требуется предоставление документов, перечисленных в настоящем абзаце, для медицинских изделий с маркировкой RUO (Research Use Only), предназначенных в стране производителя для научных исследований;

копии действующего на дату подачи предложения (ответа на запрос при проведении процедуры закупки из одного источника) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ);

копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

письменного обязательства участника процедуры закупки в случае выбора его участником-победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику (организатору) на предлагаемый товар, являющийся предметом закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору закупки – для незарегистрированных медицинских изделий, находящихся в процессе регистрации (перерегистрации) в Республике Беларусь на дату подачи предложения.
4. Заявление о праве на применение преференциальной поправки по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, и документы, подтверждающие право на ее применение, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь.
Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров, являющихся предметом закупки, в том числе его лотом (частью).
5. Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки)
6. Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе предложения (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки)
7. Документ о происхождении товара подтверждающий страну происхождения товара:
для товаров, происходящих из Республики Беларусь, информация о которых включена в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80, 
- акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Республики Беларусь, 
- выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105.


 
РАЗДЕЛ II 

	Сведения об участнике

	Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	 

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	 

	Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
	 

	Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя
	 

	Документы второго раздела предложения

	- документы и (или) сведения, предоставление которых установлено аукционными документами.
	


 
X. Договор
Неотъемлемой частью настоящих аукционных документов является проект договора (Приложение №2), разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. 
Договор заключается согласно требованиям настоящих аукционных документов и условиям прилагаемого проекта договора. 
Договор на закупку заключается не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на электронной торговой площадке протокола выбора участника-победителя.
В случае если предметом закупки являются товары, договор между заказчиком и участником-победителем, не являющимся резидентом, заключается на условиях, указанных в аукционных документах, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя, за вычетом таможенных платежей, которые взимаются таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, расходов на доставку товаров до пункта таможенного оформления, если они оплачиваются заказчиком.
В случае, если участник-победитель уклонился от заключения договора на закупку, комиссия по закупкам вправе признать участником-победителем участника, предложению которого присвоен следующий по степени выгодности порядковый номер.
Приложение №1: Форма спецификации на 1-м листе;
Приложение №2: Проект договора на 4-х листах.
Разработано:
Начальник отдела материально-технического снабжения                                                           А.С. Трус
                                                                                                                                                                                         Приложение №1 

к аукционным документам
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ лота
	№ п/п
	Наименование предлагаемых товаров (согласно аукционным документам)
	Наименование предлагаемых товаров (согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь)
	Номер регистрационного удостоверения и срок его действия


	Количество, ед. изм.
(Количество товара, предложенного участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше количества, предусмотренного аукционными документами)
	Цена единицы, условия поставки товаров, валюта платежа
	Общая стоимость товаров (по лоту)
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