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Техническое задание
Изделия защитные одноразовые /рукава, чехлы / часть 2

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Рукав для УЗИ датчика, стерильный

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.99.11.990

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия защитные прочие, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	1 250 шт.

	Срок поставки
	3 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	 Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал товара: полиэтилен
Размер: 18-20 х 80-120  см
Толщина: 40 мкм
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно
Описание: наличие клеевой полосы для фиксации датчика внутри чехла
Предназначение: для предотвращения нарушения стерильности операционного поля при проведении УЗИ исследования

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Чехол для шнура оборудования полиэтиленовый, стерильный, одноразовый

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.99.11.990

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия защитные прочие, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	600 шт.

	Срок поставки
	3 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Хирургия;

	Состав набора/комплекта

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал товара: полиэтилен
Размер: 17-20*240 см
Толщина: 20-40 мкм
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
Описание: наличие завязок или липучек для надёжной фиксации чехла
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