УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» июля 2026 г.

Техническое задание

Изделия защитные одноразовые /рукава, чехлы / часть 2

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Рукав для УЗИ датчика, стерильный |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.99.11.990 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия защитные прочие, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 250 шт. |
| Срок поставки | 3 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал товара: полиэтилен Размер: 18-20 х 80-120 см Толщина: 40 мкм Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Описание: наличие клеевой полосы для фиксации датчика внутри чехла Предназначение: для предотвращения нарушения стерильности операционного поля при проведении УЗИ исследования |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Чехол для шнура оборудования полиэтиленовый, стерильный, одноразовый |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.99.11.990 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия защитные прочие, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 600 шт. |
| Срок поставки | 3 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; |
| Состав набора/комплекта |  |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал товара: полиэтилен Размер: 17-20*240 см Толщина: 20-40 мкм Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Описание: наличие завязок или липучек для надёжной фиксации чехла |

Составители: