Лот№ 276 Реагенты и контрольные материалы для анализатора физико-химических свойств мочи UC-1000, производства «Sysmex Corparation» (Япония)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал - норма | флакон | 210 |
| 2 | Контрольный материал - патология | флакон | 210 |
| 3 | Тестовые полоски Meditape UC-10S | штук | 47000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Контрольный материал - норма | Из расчета 1 флакон – 10 мл |
| 2.2 | Контрольный материал - патология | Из расчета 1 флакон – 10 мл |
| 2.3 | Тестовые полоски Meditape UC-10S | Из расчета 1 полоска – на 10 параметров |

2.4 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства производства «Sysmex Corparation» (Япония) - UC-1000;

2.5 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.6 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;

2.7 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, калибровочных и контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.