МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

### Коммунальное унитарное предприятие «Тендерный центр Мингорисполкома»

пр. Независимости, 44, 8Н, г. Минск

УТВЕРЖДАЮ

Директор

КУП «Тендерный центр Мингорисполкома»

____________О.Г.Карпиеня

«31» июля 2026 г.	г. Минск

Документация о закупке №Ц649-07/261 светильников ЖСП с электронным пускорегулирующим аппаратом, предназначенных для досветки рассады и полного цикла светокультуры в условиях защищенного грунта в комплекте с лампой газоразрядной натриевой ДНаЗ 600Вт 400В  в интересах УП «Минский парниково-тепличный комбинат».

I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

| Вид процедуры закупки | Процедура запроса ценовых предложений |
| --- | --- |
| Сведения о закупающей организации |  |
| Наименование | УП «Минский парниково-тепличный комбинат» |
| Место нахождения | 220114, г. Минск, ул. Парниковая, д. 14 |
| Учетный номер плательщика | 100021168 |
| Фамилия, имя, отчество представителя, контактный телефон | Костюченко И.И., +375257791784 |
| Сведения об организаторе |  |
| Наименование юридического лица | Коммунальное унитарное предприятие «Тендерный центр Мингорисполкома» |
| Место нахождения | 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 44, пом. 8Н |
| Учетный номер плательщика | 190542214 |
| Фамилия, имя, отчество представителя, контактный телефон | Черемисина Елена Витальевна, тел.224-68-75 |
| Сведения о процедуре запроса ценовых предложений |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 11.08.2026 |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 234 300,00 бел. рублей с НДС 20% |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | 1. К участникам процедур закупок устанавливаются следующие требования: 1.1. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее - реестр) (подтверждается путем проверки оператором электронной торговой площадки реестра). 1.2. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.3. отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.4. отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.5. юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.6. физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.7. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.8. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 1.9. юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений пунктов 12 и 13 Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168 (далее – Положение №168) не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором. Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки. 2.Участнику необходимо предоставить (подтвердить): 2.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя для резидентов Республики Беларусь или выписку из торгового реестра страны регистрации лица или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны регистрации для нерезидентов Республики Беларусь. 2..2. Справка банка о финансовом состоянии и платежеспособности участника выданную не ранее, чем на 01.07.2026. 2.3. Заявление о том, что участник не находится в стадии ликвидации, реорганизации, не был признан судом экономически несостоятельным или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или банкротстве. |
| Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору | Не установлены. |
| Сведения о предмете закупки |  |
| Наименование товаров | Светильники ЖСП с электронным пускорегулирующим аппаратом в комплекте с лампой газозарядной натриевой ДНаЗ 600Вт 400В |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 27.40.39.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Лампы электрические и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки |
| Объем (количество) товаров | 660 шт. |
| Срок поставки товаров | не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора. Досрочная поставка допускается |
| Место и условия поставки товаров | - для резидентов - склад Заказчика (г. Минск, ул. Парниковая, 14). - для нерезидентов – на условиях DAP (INCOTERMS-2020), г. Минск, автомобильным транспортом с последующей доставкой до пункта разгрузки г. Минск, ул. ул. Парниковая, 14, датой поставки Товара считается день их прибытия и размещения на СВХ пункта таможенного оформления в полном соответствии с условиями контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров | предоплата 50% от общей стоимости договора (в течение 5 календарных дней с даты подписания договора), оставшиеся 50 % по каждой поставленной партии товара оплачиваются в течение 10 календарных дней с момента поставки партии товара на склад и передачи сопроводительных документов. Валюта платежа и договора – белорусский рубль. Оплата будет производиться формой безналичного платежа |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки | 234 300,00 бел. рублей с НДС 20% |
| Гарантийные обязательства | гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается на срок действия гарантии производителя, но не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами ТТН |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства закупающей организации |

II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

- активная потребляемая мощность – не более 650Вт;

- номинальное напряжение сети – 400В±10%;

- номинальная частота - 50Гц;

- коэффициент мощности – не менее 0,94;

- ток потребления – не более 1,8 А;

- КПД- не менее 95%;

- класс защиты от поражения эл. током – I;

- степень защиты от пыли и влаги корпуса светильника (электронного блока) - не ниже IP54;

- максимальная рабочая температура окружающей среды – не ниже + 35˚С;

- минимальная рабочая температура окружающей среды – не выше 0˚С;

- тип кривой силы света в вертикальной плоскости СТБ 1944- широкая;

- масса светильника – не более 4 кг;

Ограничение тока лампы должно происходить за счет электронного пускорегулирующего аппарата.

Конструкция:

- защитный козырек из окрашенного порошковой краской листового металла;

- тип пускорегулирующей аппаратуры – электронный пускорегулирующий аппарат;

- патрон Е40 с резьбой Эдисона – керамический;

- в комплекте светильника должны входить крепления на металлические фермы теплицы (световой короб 50х50х1,5);

- подключенный соединительный провод длинной    70 см и с сечением 3*2,5. (концы провода должны быть заужены на длину 2 см.).

Характеристики лампы:

- мощность лампы 600W;

- тип цоколя ЕХ(Е)40

- цветовая температура - 2000К;

- световой поток – не менее 82000 лм;

- поток фотонов (ФАР) – 1150-1200 mmol/s;

- индекс цветопередачи – Ra-25;

- напряжение сети 360-420V;

- напыление – серебро;

- общая длина 325 мм;

- диаметр не более 122 мм;

- масса лампы не более 360 г;

- срок службы – не менее 20000 ч.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ТРЕБОВАНИЯМ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ.

Сведениями, подтверждающими соответствие предмету закупки и требованиям к предмету закупки, являются потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предлагаемого к поставке товара.

Участник в своем предложении указывает полное описание предлагаемого товара в точном соответствии с разделом II настоящей документации.

Поставщик обязуется предоставить при поставке товара действующую на день поставки декларацию (сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, согласно Постановлению СМ РБ от 21.10.2016 № 849) (заверенная копия документа), либо документ, подтверждающий отсутствие необходимости предоставления вышеуказанной декларации (сертификата) – подтверждается письменным заявлением участника.

Участник должен представить один и более положительных отзыва от потребителей товара о выполнении договорных обязательств в части сроков поставок.

Участник должен представить один и более положительных отзыва от эксплуатирующих организаций о положительном опыте эксплуатации запрашиваемой продукции, предлагаемого завода-изготовителя (отзыв может быть выдан как участнику, так и заводу изготовителю).

Претенденты должны предоставить на момент подачи предложения на светильники и лампы протоколы испытаний аккредитованной в РБ лаборатории.

IV. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО СБЫТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОФИЦИАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) (ПРИ НАЛИЧИИ):

- статус производителя, подтверждается следующими документами:

сертификаты продукции собственного производства, иные документы или сведения, из которых можно однозначно установить производителя товара (маркировка, эксплуатационная или иная документация на товар, декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза либо иные документы, в которых имеются сведения о производителе товара);

- статус сбытовой организации (официального торгового представителя), подтверждается следующими документами, удостоверяющими что организация или индивидуальный предприниматель, уполномочены на реализацию товаров:

договор (соглашение)* с их производителем;

договор (соглашение)* с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители;

устав государственного объединения, ассоциаций (союзов), в состав которых входят производители;

договор (соглашение)* с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель.

*срок действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока исполнения обязательств, предусмотренного настоящей документацией о закупке.

V. УСЛОВИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ (ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ), ПРЕДЛАГАЮЩИХ ТАКИЕ ТОВАРЫ, К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Товары иностранного происхождения (за исключением происходящих из государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в процедурах закупок (за исключением процедуры закупки из одного источника) в случае, если для участия в таких процедурах закупок подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям документации о закупке.

Страна происхождения товара подтверждается участником процедуры закупки путем представления в предложении одного из документов:

сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

документ о происхождении товара, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, либо его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товаров, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, установленных Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Республики Беларусь, - выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105;

для товаров, происходящих из государств - участников Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документ о происхождении товара, выданный уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями (в случае предложения таких товаров резидентом), либо его копия;

для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, - сертификат о происхождении товара (документ, его заменяющий), выданный уполномоченным органом (организацией) этих государств (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями (в случае предложения таких товаров резидентом), либо его копия.

VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУММЫ ДОГОВОРА НА ЗАКУПКУ (ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ) С УЧЕТОМ ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Цена предложения должна формироваться участником с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Цена предложения участника определяется на основании действующего законодательства Республики Беларусь.

VII. НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ, В КОТОРОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫРАЖЕНА ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Цена предложения должна быть представлена:

- для резидентов Республики Беларусь – белорусские рубли;

- для нерезидентов Республики Беларусь – белорусские рубли.

Для резидентов Республики Беларусь не допускается указание валютного эквивалента предложения.

Цена предложения участников-нерезидентов Республики Беларусь при сравнении с ценами предложений участников-резидентов Республики Беларусь определяется с учетом всех затрат заказчика (в частности, расходов на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Оценка предложений участников осуществляется в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату истечения срока для подготовки и подачи предложений. Стоимость предложений участников, которые уплачивают НДС по различным ставкам или не являются плательщиками НДС, оценивается без учета НДС (в случае применения зачетной системы взимания НДС у заказчика).

VIII. ПОРЯДОК И СРОК НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться посредством электронной торговой площадки за разъяснениями в отношении документации о закупке не позднее двух рабочих дней до истечения срока для подготовки и подачи предложений. Ответ на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) комиссия предоставляет не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

IX. АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПРОВОДИТСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 №168 «О порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», Положение о порядке осуществления закупок за счет собственных средств, проводимых Коммунальным унитарным предприятием «Тендерный центр Мингорисполкома» в интересах закупающих организаций, утвержденное приказом директора КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» от 02.07.2026 №238, Регламентом организации и проведения процедур закупок в электронном формате на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

X. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОПРАВКИ

Не применяется.

XI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ЧАСТЬ ОБЪЁМА (КОЛИЧЕСТВА) ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

Не разрешается.

XII. ПРИЗНАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

Комиссия вправе признать победителем единственного участника процедуры запроса ценовых предложений, в том числе в отношении части (лота) предмета процедуры закупки.

XIII. ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОМ

Комиссия вправе посредством электронной торговой площадки обратиться к участнику с запросом о снижении предложенной им цены, в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП.

К участию в процедуре снижения цены предложений допускаются все участники процедуры закупки, предложения которых соответствуют требованиям документации о закупке, в том числе те, которые не являются производителями или их сбытовыми организациями (официальными торговыми представителями).

Ответ на запрос о снижении цены размещается путем заполнения экранной формы ЭТП. Участник вправе отказаться от снижения цены, в том числе, с использованием функциональных возможностей ЭТП.

В случае непредставления участником нового ценового предложения действительным признается его первоначальное предложение.

Предложение участника об увеличении первоначальной цены не рассматривается. Указанный участник признается не принимавшим участия в процедуре снижения цены предложений, а его предложение остается действующим с первоначально предложенной ценой.

По результатам проведения процедуры снижения цены, если цена предложения участника превышает ориентировочную стоимость предмета закупки, предложение такого участника подлежит отклонению на основании абзаца третьего пункта 36 Положения №168, за исключение случая, установленного частью седьмой настоящего пункта.

При превышении цены (цен) предложения (предложений) участника (участников) менее чем на 5 процентов от ориентировочной стоимости предмета закупки комиссия обращается к закупающей организации с запросом о принятии решения об экономической выгодности/невыгодности для закупающей организации предложенных участником (участниками) условий и на основании мнения закупающей организации принимает решение о дальнейшем ходе процедуры закупки.

В случае, если несколькими участниками предложена наименьшая цена, победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений.

XIV. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

Совместное участие управляющей компании холдинга с иными участниками такого холдинга в качестве участника процедуры закупки осуществляется с учетом законодательства о холдингах.

XV. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ УЧАСТНИКУ

При рассмотрении, оценке и сравнении предложений участников комиссия по закупкам посредством инструментария ЭТП вправе обратиться к участнику за разъяснением предложения, а также для исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей, запроса недостающих документов и (или) сведений.

Участник посредством инструментария ЭТП формирует с использованием ЭЦП ответ на запрос в срок, установленный в запросе организатора, с приложением (при необходимости) недостающих документов и (или) сведений.

XVI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАТОРОМ И ОПЛАТЫ ЕГО УСЛУГ

Предложение представляется участником только при наличии заключенного договора с организатором. Внесение правок в договор не допускается.

Подписанный со стороны участника договор должен быть представлен в составе предложения. Номер договора присваивается организатором.

В случае не заключения участником договора с организатором предложение такого участника не рассматривается.

Оплата услуги организатора осуществляется только участниками, определенными победителями по процедуре закупки, в том числе по части (лоту).

При наличии заключенного в 2026 году договора участника с организатором, предоставление договора не требуется.

XVII. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕГЛАМЕНТА ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

Предложение должно содержать следующие сведения:

| Сведения о запросе ценовых предложений |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении |  |  |
| Наименование предлагаемых товаров |  |
| Описание предлагаемых товаров | Участник в своем предложении указывает полное описание предлагаемого товара в точном соответствии с разделом II настоящей документации. |
| Страна происхождения товаров и их производитель (изготовитель) |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Срок поставки товаров |  |
| Место и условия поставки товаров |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) |  |
| Стоимость товаров |  |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя | Заявление заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки |  |
| Сведения об участнике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование документа(ов): - подтверждающих соответствие требованиям к участникам, установленным согласно п.11. Положения о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168; - предоставление которых установлено документацией о закупке. |  |

XVIII. ДОГОВОР

Неотъемлемой частью настоящей документации о закупке является проект договора, разработанный закупающей организацией (Приложения 2) в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки.

Договор между закупающей организацией и участником-победителем, заключается на условиях, указанных в настоящей документации, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя.

Срок заключения договора: не ранее 3 рабочих дня со дня размещения протокола выбора победителя, не позднее 10 календарных дней с момента направления договора поставщику.

Закупающая организация направляет подписанный договор участнику-победителю после оплаты последним услуги организатора по организации и проведению закупки (процедуры закупки).

В случае отсутствия оплаты услуги организатора и незаключения участником-победителем договора с закупающей организацией в порядке и сроки, установленными документацией о закупке, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

Приложение 1. Образец договора с организатором на 2 л. в 1 экз.

Приложение 2. Проект договора на 3 л. в 1 экз.

Председатель комиссии	В.Н.Танаджи

Секретарь комиссии	Е.В.Черемисина