Форма С-1

| ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ (наименование организации) | Код по ОКУД УТВЕРЖДАЮ Директор ОСП АК УО ВГАВМ |
| --- | --- |
|  | (должность) |  |  |  |  |
|  |  |  | А.В. Карась |  |  |
|  | (подпись) «30» |  | (инициалы, фамилия) июля 2026 г. |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:

| председателя: | Заместителя директора по ХР |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- |
| членов комиссии: | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайловой |
|  | (должность) Коменданта |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |
| Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: части главного учебного корпуса ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ» |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |
| установлено, что: в ходе обследования кабинетов 201, 201 Б и 202 главного учебного корпуса на предмет их |  |  |  |
| (описание дефектов, |  |  |  |
| физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: |  |  |  |
| местонахождение, в кабинете 201 стены установлены из панелей ПВХ площадью 45 м.кв., имеют выбоины, трещины. Выцветания, половое покрытие площадью 15,6 м.кв.. имеет потертости, вспучивание и разрыв покрытия |  |  |  |
| площадь, объём) |  |  |  |
| из линолеума, потолочное покрытие площадью 15,09 м.кв. имеет механические повреждения в виде трещин, царапин, отслоения окрасочного слоя от поверхности, частичное разрушение штукатурного состава, перепады высот стыков панелей, бугры и впадины, люминесцентные лампы в количестве 2 штук не дают достаточного освещения. В кабинете 201 Б половое покрытие площадью 15,8 м.кв.. имеет потертости, вспучивание и разрыв покрытия, потолочное покрытие площадью 15,09 м.кв. имеет механические повреждения в виде трещин, царапин, отслоения окрасочного слоя от поверхности, частичное разрушение штукатурного состава, перепады высот стыков панелей, бугры и впадины, люминесцентные лампы в количестве 2 штук не дают достаточного освещения. В кабинете 202 половое покрытие площадью 15,9 м.кв.. имеет потертости, вспучивание и разрыв покрытия. В связи с этим комиссией принято решение произвести установку подвесного потолка в кабинете №№ 201 и 201Б, демонтаж панелей со стен в кабинете № 201 с последующим нанесением защитно отделочного состава, а также произвести укладку линолеума в кабинетах 201,201Б и 202, выполняя все основные и сопутствующие работы. Укрупнённый перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже. |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые |  |  |  |
| характеризуются следующими факторами: |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |  |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации. |  |  |  |

Дата начала разработки сметной документации: 30.07.2026г..

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 06.08.2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 5 дней.

| Председатель комиссии: | Заместитель директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайлова |
|  | (должность) Комендант |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  | Единица измерения |  | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Ж001 КАБИНЕТ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПВХ |  |  | 100 М2 |  | 0,45 |  |
|  | С РАЗБОРКОЙ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  | 100 М2 |  | 0,45 |  |
| 3 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА |  |  |  | 100 М2 | 0,45 |  |
|  | НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА |  |  | 100 М2 |  | 0,45 |  |
|  | КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО |  |  |  |  |  |  |
|  | ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ |  |  |  |  |  |  |
|  | СТЕН |  |  |  |  |  |  |
| 5 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  | 100 М2 |  | 0,45 |  |
|  | ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА |  | 0,167 |  |
|  | ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ |  | 0,156 |  |
|  | РЕЛИНА |  |  |  |  |  |  |
| 8 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА |  |  | 100 М2 |  | 0,156 |  |
|  | ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ |  | 0,167 |  |
|  | С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ |  | 0,024 |  |
|  | ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ЗА ОДИН |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ВНУТРИ |  |  | 100 М2 |  | 0,024 |  |
|  | ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНСТРУКЦИЯМ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  | 100 М2 |  | 0,0238 |  |
|  | ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  | 100 М2 |  | 0,0056 |  |
|  | ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗА 2 РАЗА |  |  |  |  |  |  |
| 14 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0,1509 |  |
|  | МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 Х 600 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 0,167 |  |
| 16 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,02 |  |
|  | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СВЕТИЛЬНИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ |  |  | 100 ШТ. |  | 0,04 |  |
|  | ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛАМП 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ |  |  | 100 М |  | 0,1 |  |
|  | УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0,1 |  |
|  | ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 130 Х 130 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ |  |  | 100 М |  | 0,1 |  |
|  | СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД |  |  |  |  |  |  |
| 21 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ |  |  | 100 М |  | 0,23 |  |
|  | ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ |  |  |  |  |  |  |
|  | (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ |  |  |  |  |  |  |
|  | КОРОБОК |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0,1 |  |
| 23 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  | 100 ШТ. |  | 0,01 |  |
|  | ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  | 100 ШТ. |  | 0,09 |  |
|  | ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж002 КАБИНЕТ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА |  | 0,168 |  |
|  | ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА |  |  | 100 М2 |  | 0,158 |  |
|  | ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ |  | 0,168 |  |
|  | С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0,158 |  |
|  | МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 Х 600 ММ |  |  |  |  |  |  |
| 29 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 0,168 |  |
| 30 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 0,02 |  |
|  | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СВЕТИЛЬНИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ |  |  | 100 ШТ. |  | 0,04 |  |
|  | ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛАМП 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж003 КАБИНЕТ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА |  | 0,168 |  |
|  | ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |
| 33 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА |  |  | 100 М2 |  | 0,159 |  |
|  | ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА СВЫШЕ 10 М2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ |  | 0,168 |  |
|  | С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) |  |  |  |  |  |  |

| Составил |  | зам. директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

«30» июля 2026 г.