ГродМТ 552/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Оправа пробная универсальная

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оправа пробная универсальная | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1. Диапазон измерения PD: 50 – 80 мм.

2.2. Односторонняя шкала (правая или левая сторона): 25 – 40 мм.

2.3. Минимальный шаг регулировки: 1 мм.

2.4. Настройка носового упора: по вертикали 0 – 23 мм, угол 0 - 360°.

2.5. Длина заушника: от 100 до 135 мм.