УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________Зайцева Е.А.

«_03_»_августа_ 2026 г.

ЗОИ

Заявка на закупку

Облучатели бактерицидные настенные

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1.Описание предмета закупки: облучатели воздуха;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Облучатель бактерицидный настенный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Состав: - Облучатель бактерицидный настенный: 1.1.1Бактерицидная лампа – 2 шт. 2.Показатели (характеристики): - Мощность каждой лампы не менее 15 Вт. - Объем дезинфицируемого воздуха не менее 70 м3/ч |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.13.100 |
| Объем (количество) | 127 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 13274,29 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Климовичская ЦРБ" 700102973 УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462 УЗ «Могилевская детская поликлиника» 790321237 УЗ «Могилёвская стоматологическая поликлиника №2» 791082500 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Облучатель бактерицидный настенный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1.Облучатель бактерицидный настенный: 1.1.1Бактерицидная лампа – 2 шт. 2.Показатели (характеристики): 2.1.Мощность каждой лампы не менее 30 Вт. 2.2.Объем дезинфицируемого воздуха не менее 80 м3/ч |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.13.100 |
| Объем (количество) | 459 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 55776,30 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699 УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489 УЗ "Могилевское областное патологоанатомическое бюро" 790209665 УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Краснопольская ЦРБ" 700004358 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская городская станция скорой медицинской помощи" 790623080 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256 УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462 УЗ «Могилёвская поликлиника №9» 791070348 УЗ «Могилёвская поликлиника №10» 791070284 УЗ «Могилевская поликлиника №11» 790321265 УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447 УЗ «Могилёвская детская поликлиника №4» 791082434 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 УЗ «Бобруйский ГДСМ» 790248559 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 УЗ «Бобруйский ЗЦГиЭ» 790086499 |

4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ							Ю.В.Сергиенко