ГродМТ 555/26-ЭА                                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
Лот 1 Реагенты и расходные материалы к анализатору Clover
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во

	1
	Тестовые картриджи Clover A1c 
	Для проведения исследования гликированного гемоглобина

Каждый тестовый картридж на гликированный гемоглобин должен быть упакован в индивидуальную упаковку и рассчитан на одного пациента для удобства использования;

Диапазон измерения гликированного гемоглобина от 4 до 14%;

Объем крови для исследования: не менее 1,5 мкл.;

Температура хранения: от +2 до +30°C;

Метод исследования: спектрофотометрия

10 шт./уп.,
	90 000 шт.

	2
	Ежедневный проверочный картридж Clover A1c
	Предназначен для многоразового использования;

Температура хранения: от +2 до +30°C
	80 шт.

	3
	Ежемесячный проверочный картридж Clover A1c
	Упакован в индивидуальную упаковку и рассчитан на одно использование;

Температура хранения: от +2 до +30°C;
	190 шт.


Лот 2 Реагенты и расходные материалы к анализатору Clover
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во

	1
	Тест-полоски 
	Для определения глюкозы к анализатору Clover A1c
Диапазон измерения глюкозы: от 0,6 до 33 ммоль/л;

Объем крови для исследования: 0,3 мкл.;

Метод исследования: электрохимический;

Температура хранения: от от +2 до +30°C;

50 шт./уп.
	1 150 шт.


Лот 3 Контрольный материал на гликированный гемоглобин Lyphochek Diabetes Control
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Кол-во

	1
	Контрольный материал на гликированный гемоглобин Lyphochek Diabetes Control
	Набор состоит из 2-х контролей: 1 фл. норма, 1 фл. патология;

Контрольный материал представляет собой лиофилизированную человеческую кровь
	100 наб.


ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лот 4 Реагенты и расходные материалы к анализатору Clover
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во

	1
	Тестовые картриджи Clover A1c 
	Для проведения исследования гликированного гемоглобина

Каждый тестовый картридж на гликированный гемоглобин должен быть упакован в индивидуальную упаковку и рассчитан на одного пациента для удобства использования;

Диапазон измерения гликированного гемоглобина от 4 до 14%;

Объем крови для исследования: не менее 1,5 мкл.;

Температура хранения: от +2 до +30°C;

Метод исследования: спектрофотометрия

10 шт./уп.,
	3 030 шт.

	2
	Ежедневный проверочный картридж Clover A1c
	Предназначен для многоразового использования;

Температура хранения: от +2 до +30°C
	5 шт.

	3
	Ежемесячный проверочный картридж Clover A1c
	Упакован в индивидуальную упаковку и рассчитан на одно использование;

Температура хранения: от +2 до +30°C;
	7 шт.


Лот 5 Контрольный материал на гликированный гемоглобин Lyphochek Diabetes Control
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Кол-во

	1
	Контрольный материал на гликированный гемоглобин Lyphochek Diabetes Control
	Набор состоит из 2-х контролей: 1 фл. норма, 1 фл. патология;

Контрольный материал представляет собой лиофилизированную человеческую кровь
	28 наб.


