#### пПриложение 3 к документации о закупке №ТА625-07/261

Технические характеристики лот №1

1. Витрина холодильная в количестве 11 штук: (ДxШxВ, мм)  длина не менее 1500 мм и не более 1520 мм х ширина не менее 1130 мм и не более 1150 мм х высота не менее 1210мм и не более 1230 мм (габариты без боковин) кубической формы.

-Температурный режим, -6 +6 0C.

-Площадь выкладки не менее 1,13 м.кв.

-Глубина выкладки не менее 750 мм.

-Полезный объем не менее 0,53 м. куб.

-Статическое охлаждение.

-Подъемный механизм стекла.

-Наличие охлаждаемого запасника с 2 металлическими дверками.

-Термоконтроллер с автоматической разморозкой в количестве 1 штука.

-Подсветка зоны выкладки розовый цвет не менее 0.036 Вт.

- Материал изготовления экспозиционных полок, столешницы и защиты испарителя: из нержавеющей  стали толщиной не менее 1 мм.

- Шторки зоны выкладки товара не менее 2 штук в комплекте.

-Полка для весов – 1 штука.

- Цвет: бампер и низ - RALL 7024, декор – RALL 7035.

- Иные требования:

Требуется осуществить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования на территории заказчика: г. Минск, ул. Веры Хоружей,8.

Наличие  комплекта ЗИП.

Технические характеристики лот №2

1. Витрина холодильная в количестве 68 штук: (ДxШxВ, мм)  длина не менее 1800 мм и не более 1820 мм х ширина не менее 1130 мм и не более 1150 мм х высота не менее 1210мм и не более 1230 мм (габариты без боковин) кубической формы.

-Температурный режим, -6 +6 0C.

-Площадь выкладки не менее 1,35 м.кв.

-Глубина выкладки не менее 750 мм.

-Полезный объем не менее 0,63 м. куб.

-Статическое охлаждение.

-Подъемный механизм стекла.

-Наличие охлаждаемого запасника объемом не менее 0,33 м.куб. с 2 металлическими дверками.

-Термоконтроллер с автоматической разморозкой в количестве 1 штука.

-Подсветка зоны выкладки розовый  цвет не менее 0.036 Вт.

- Материал изготовления экспозиционных полок, столешницы и защиты испарителя: из нержавеющей  стали толщиной не менее 1 мм.

- Шторки зоны выкладки товара не менее 2 штук в комплекте.

-Полка для весов – 1 штука.

- Цвет: бампер и низ - RALL 7024, декор – RALL 7035.

- Иные требования:

Требуется осуществить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования на территории заказчика: г. Минск, ул. Веры Хоружей,8.

Наличие  комплекта ЗИП.

Технические характеристики лот №3

3. Шкаф холодильный в количестве 67 штук: (ДxШxВ, мм) длина не менее 770 мм и не более 780 мм х ширина не менее 740 мм и не более 750мм х высота не менее 2170 мм и не более 2200мм ( с учетом агрегата).

- Температурный режим, -6+6ºС.

- Верхнее расположение агрегата с защитой вентилятора конденсатора.

- Динамическое охлаждение.

- Полезный объем не менее 700 литров.

- Экспозиционная охлаждаемая площадь не менее 1.9 м.кв.

- Глухая дверь с замком.

- Наружная и внутренняя поверхность шкафа должна быть окрашена пищевой полимерной краской – цвет RALL 7024.

- Автоматическая система оттайки с выпаривателем воды.

- Перфорированные полки – не менее 4 шт с возможностью перестановки на любую высоту.

-Задняя перфорированная стенка.

- Внутреннее освещение шкафа от независимого выключателя.

- Иные требования:

Требуется осуществить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования на территории заказчика: г. Минск, ул. Веры Хоружей,8.

Наличие  комплекта ЗИП.