ГродМТ 557/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Кресло для проведения бронхоскопии сидя

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кресло для проведения бронхоскопии сидя | шт | 1 |

2. Технические характеристики:

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество секций | 3 секции |
| 2 | Угол наклона сиденья | 0-17 градусов |
| 3 | Наклон спинки к плоскости сиденья (вверх/вниз), не менее: | 70/ 0 градусов |
| 4 | Наклон сиденья вверх к горизонтали (фиксированный, переустанавливаемый), не менее | (0°, 7°, 17°) ± 3° |
| 5 | Наклон ножной секции вниз к плоскости сиденья, не менее | 90° |
| 6 | Регулировка наклона секций- электропривод | наличие |
| 7 | Габаритная ширина кресла, не более | 810 мм |
| 8 | Длина кресла в разложенном положении, не более | 1930 мм |
| 9 | Ширина ложа (сиденья, спинки и ножной секции), не менее | 565 мм |
| 10 | Максимальная нагрузка | не менее 150 кг |