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*************************************************************************************************************************

___03.08.2026___ № 24-7/____________ 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
Лот №1

Тест-системы для работы на экспресс-анализаторе Ichroma™ II, производства Boditech Med Inc.
1. Состав (комплектация) оборудования.

	№ п/п
	Наименование реагента
	Потребность 
	По доп.

	1.
	Набор для определения концентрации тропонина I плюс, креатинкиназы сердечной и миоглобина (тройной кардиотест)  в сыворотке/плазме/ цельной крови.

Рабочий диапазон: Tn-I - 0,01-15 нг/мл, CK-MB - 3-100 нг/мл, миоглобин - 5-500 нг/мл. Время анализа: 12 минут
(25 тестов в наборе)
	125  тестов
	 

	2.
	Набор для определения концентрации цистатина С в сыворотке/плазме/ цельной крови . 
Рабочий диапазон: 0,1-7,5 мг/л. Время анализа: 10 минут.
(25 тестов в наборе)
	150  тестов
	

	3.
	Набор для определения концентрации прокальцитонина в сыворотке/плазме/ цельной крови 

Рабочий диапазон: 0,1–100 нг/мл. Время анализа: 12 минут.
(10 тестов в наборе)
	200  тестов
	

	4. 
	Набор для определения концентрации HbA1c  в плазме/ цельной крови.

Время анализа: 12 минут.
(25 тестов в наборе)
	50 тестов
	

	5.
	Набор для определения концентрации тропонина I плюс  в сыворотке/плазме/ цельной крови.
Рабочий диапазон: 0,01–15,00 нг/мл. Время анализа: 12 минут
(25 тестов в наборе)
	75  тестов
	

	6.
	Набор для определения концентрации анти-ССР в сыворотке/плазме/ цельной крови.
Рабочий диапазон: 3,5–300,0 нг/мл. Время анализа: 12 минут

(25 тестов в наборе)
	50 тестов
	

	7.
	Набор для определения концентрации КК-МВ  в сыворотке/плазме/ цельной крови 
Рабочий диапазон: 3–100 нг/мл. Время анализа: 12 минут.
(25 тестов в наборе)
	50 тестов
	

	8.
	Набор для определения концентрации антител М/G c COVID 19 в сыворотке/плазме/ цельной крови. Время анализа: 10 минут
 (25 тестов в наборе)
	50  тестов
	

	9.
	Набор для определения интерлейкина-6  в сыворотке/плазме/ цельной крови . 
Рабочий диапазон: 2–2500 пг/мл. Время анализа: 12 минут.
 (25 тестов в наборе)
	50  тестов
	

	10. 
	Набор для определения д-димеров в цельной крови/плазме

Рабочий диапазон: 50–10000 нг/мл. Время анализа: 12 минут,
 (25 тестов в наборе)
	50 тестов


	

	11.
	Набор для определения микроальбумина в  человеческой моче.

Рабочий диапазон: 2–300 мг/л. Время анализа: 12 минут.
 (25 тестов в наборе)
	25  тестов
	

	12.
	Набор для определения скрытой крови в кале . 
Рабочий диапазон: 25-1000 нг/мл. Время анализа:10 минут.
 (25 тестов в наборе)
	50 тестов
	

	13
	Контроль   HbA1c  в плазме/ цельной крови

(L1,L2, 2 уровня по 0,5 мл.)

(25 тестов в наборе)
	1 наб.
	

	14.
	Контроль  Д-димеров  (L1,L2, 2 уровня по 0.5 мл.)
	1 наб.
	

	15.
	Контроль кардиомаркеров Boditech Cardiac  Triple Control  (тропонин I высокочувствительный, креатинкиназа,  миоглобин,) (L1,L2, 2 уровня по 1,0 мл.)
	2 наб.
	

	16.
	Контроль  NT-proBNP 
(L1,L2, 2 уровня по 1,0 мл.)
	1 наб.
	

	17.
	Контроль РСТ  (L1,L2, 2 уровня по 1,0 мл.)
	2 наб.
	

	18.
	Контроль для  РСТ (высокочувствительный)  
(L1,L2, 2 уровня по 1,0 мл.)
	1 наб
	

	19.
	Контроль микроальбумина в моче MAU (L1,L2, 2 уровня по 0.5 мл.)
	1 наб
	

	20.
	Контроль ИЛ-6 (L1,L2, 2 уровня по 1,0 мл.)
	1 наб
	

	21.
	Набор для определения скрытой крови в кале . 

(L1,L2, 2 уровня по 0,2 мл.)
	1 наб.
	


2.Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть предназначенные для работы на экспресс-анализаторе  Ichroma™ II, производства BoditechMedInc., Республика Корея 
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года)

	21.10.60.600


Просим предоставить предложения в срок по 05.08.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: аntonina_gdikb@mail.ru
,
