УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера

по ремонту и монтажу

теплотехнического оборудования

ОАО «Белэнергоремналадка»

_______________Ю.В.Грищенко

__.08.2026 г.

Исх. №_________ «____»____________20_____г.

### Техническое задание

### на закупку работ (услуг)

### Выполнение бороскопической инспекции газотурбинной установки «Siemens» типа SGT5-4000F(6) энергоблока ст.№ 7 ПГУ-427 МВт филиала «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго»

### (наименование работ, услуг)

|  | Описание работ, услуг: | Выполнение одной бороскопической инспекции. Предоставление после завершения каждой инспекций технического отчёта на русском языке в электронном виде и на бумажном носителе в 2-ух экземплярах. ОАО «Белэнергоремналадка» предоставляет квалифицированный персонал для проведения работ, а также бороскопическое оборудование. |
| --- | --- | --- |
|  | Код ОК РБ 007-2012 работы, услуги: | 33.12.11.000 |
|  | Код ТН ВЭД ЕАЭС работы, услуги: | 8411 82 800 9 |
|  | Объект | Работы выполняются на объекте - филиал «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго», Брестская область, г.Белоозёрск ул. Шоссейная 6, 225215. |
|  | Источник финансирования: | Собственные средства. |
|  | Контактное лицо: | Заместитель начальника ПРТ по ремонту газовых и гидротурбин Палюхович Д.С., тел. +375 17 293 56 25; Начальник бюро технологической подготовки обслуживания газовых турбин ПРТ Семук П.В., тел. +375 17 293 56 27; Ведущий специалист группы сервисного обслуживания газовых турбин ПРТ Федотко А.Д., тел. +375 17 293 57 86; |
|  | Подразделение-потребитель: | Филиал «Брестэнергоремонт» ОАО «Белэнергоремналадка». |
|  | Перечень документов, которые должен представить участник на процедуру закупки, в том числе детализированный перечень необходимых разрешительных документов (лицензии, аттестат и т.п.) на проведение закупаемых работ, услуг | - ценовое предложение с указанием стоимости, формы, сроков, порядка оплаты (в т.ч. указать учтены ли требуемые командировочные/транспортные расходы, НДС, страхование, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи и.т.д) с учётом всех затрат связанных с ввозом, вывозом оборудования и инструмента в Республику Беларусь, сроков (продолжительности) работ, количества командируемого персонала; - расчёт стоимости предложения; - списочный состав привлекаемого для выполнения работ персонала и документы подтверждающие его квалификацию и наличие опыта по ремонту или реконструкции ГТУ фирмы Siemens; - предоставление не позднее, чем за 1 календарный день до окончания инспекции промежуточного технического отчёта на русском языке с указанием выявленных дефектов. - предоставление после завершения инспекции технического отчёта на русском языке в течение 20 календарных дней от дня окончания инспекции, включая заключение по дефектовке оборудования, отчёты по итогам неразрушающего контроля; - подтвердить проведение бороскопического обследования газотурбинного оборудования на Объекте совместно со специалистами филиала «Инженерный центр» (МЛКМиС) ОАО «Белэнергоремналадка»; |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг): | С момента заключения договора - август 2026 года (при наработке ГТУ 97320 ЭЧЭ); Возможны изменения сроков проведения инспекции оборудования в зависимости от наработки в эквивалентных циклах (эквивалентных часах) эксплуатации, технического состояния энергетического оборудования, решения диспетчерской службы ГПО «Белэнерго». |
|  | Гарантийные обязательства: | Гарантийный срок на все выполняемые Подрядчиком работы устанавливается не менее 12 (двенадцать) месяцев или 8300 ЭЧЭ со дня приёмки Заказчиком от Подрядчика оборудования после выполнения работ и подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее. |
|  | Условия оплаты: | По факту выполнения работ после завершённой инспекции в течение 40 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ. |
|  | Согласие (отказ) Общества в праве найма выбранной Обществом субподрядной организацией иных организаций и передачи им объёмов работ (услуг) | Исполнителю не разрешается нанимать иные субподрядные организации и передавать им объёмы работ. |