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Техническое задание
на закупку работ (услуг)
Выполнение бороскопической инспекции газотурбинной установки «Siemens» типа SGT5-4000F(6) энергоблока ст.№ 7 ПГУ-427 МВт филиала «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго»
(наименование работ, услуг)
	
	Описание работ, услуг:
	Выполнение одной бороскопической инспекции.
Предоставление после завершения каждой инспекций технического отчёта на русском языке в электронном виде и на бумажном носителе в 2-ух экземплярах.
ОАО «Белэнергоремналадка» предоставляет квалифицированный персонал для проведения работ, а также бороскопическое оборудование.

	
	Код ОК РБ 007-2012 работы, услуги:
	33.12.11.000

	
	Код ТН ВЭД ЕАЭС работы, услуги:
	8411 82 800 9

	
	Объект
	Работы   выполняются на объекте - филиал «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго», Брестская область, г.Белоозёрск ул. Шоссейная 6, 225215.

	
	Источник финансирования:
	Собственные средства.

	
	Контактное лицо:
	Заместитель начальника ПРТ по ремонту газовых и гидротурбин Палюхович Д.С., тел. +375 17 293 56 25;
Начальник бюро технологической подготовки обслуживания газовых турбин ПРТ Семук П.В., тел. +375 17 293 56 27;
Ведущий специалист группы сервисного обслуживания газовых турбин ПРТ Федотко А.Д., тел. +375 17 293 57 86;

	
	Подразделение-потребитель:
	Филиал «Брестэнергоремонт» ОАО «Белэнергоремналадка».

	1. 
	Перечень документов, которые должен представить участник на процедуру закупки, в том числе детализированный перечень необходимых разрешительных документов (лицензии, аттестат и т.п.)  на проведение закупаемых работ, услуг
	- ценовое предложение с указанием стоимости, формы, сроков, порядка оплаты (в т.ч. указать учтены ли требуемые командировочные/транспортные расходы, НДС, страхование, таможенные пошлины, налоги и  другие обязательные платежи и.т.д) с учётом всех затрат связанных с ввозом, вывозом оборудования и инструмента в Республику Беларусь, сроков (продолжительности) работ, количества командируемого персонала;
- расчёт стоимости предложения;
- списочный состав привлекаемого для выполнения работ персонала и документы подтверждающие его квалификацию и наличие опыта по ремонту или реконструкции ГТУ фирмы Siemens;
- предоставление не позднее, чем за 1 календарный день до окончания инспекции промежуточного технического отчёта на русском языке с указанием выявленных дефектов.
- предоставление после завершения инспекции технического отчёта на русском языке  в течение 20 календарных дней от дня окончания инспекции, включая заключение по дефектовке оборудования, отчёты по итогам неразрушающего контроля;
- подтвердить проведение бороскопического обследования газотурбинного оборудования на Объекте совместно со специалистами филиала «Инженерный центр» (МЛКМиС)                      ОАО  «Белэнергоремналадка»;

	
	Срок выполнения работ (оказания услуг):
	С момента заключения договора - август 2026 года (при наработке ГТУ 97320 ЭЧЭ);
Возможны изменения сроков проведения инспекции оборудования в зависимости от наработки в эквивалентных циклах (эквивалентных часах) эксплуатации, технического состояния энергетического оборудования, решения диспетчерской службы ГПО «Белэнерго».

	
	Гарантийные обязательства:
	Гарантийный срок на все выполняемые Подрядчиком работы устанавливается не менее 12 (двенадцать) месяцев или 8300 ЭЧЭ со дня приёмки Заказчиком от Подрядчика оборудования после выполнения работ и подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

	
	Условия оплаты:
	По факту выполнения работ после завершённой инспекции в течение 40 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

	
	Согласие (отказ) Общества в праве найма выбранной Обществом субподрядной организацией иных
организаций и передачи им объёмов работ (услуг)
	Исполнителю не разрешается нанимать иные субподрядные организации и передавать им объёмы работ.
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