ГродМТ 559/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат лазерный терапевтический

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат лазерный терапевтический | шт. | 4 |

2. Технические требования:

2.1 Частота импульсов лазера и ИК постоянная: 5, 50, 1000 Гц

переменная: 250-1 Гц

2.2 Частота импульсов красного света не менее 2 Гц

2.3. Длительность процедуры 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 мин

Лот 2 Аппарат для ультразвуковой терапии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для ультразвуковой терапии | шт. | 2 |

2. Технические требования:

2.1. Тип: двухчастотный;

2.2. Режим работы: импульсный/непрерывный;

2.3. Количество типов излучателей: не менее 4 шт.

2.4. Частота: не менее 8.22/2.64 Гц;

2.5. Длительность импульсов: в импульсном режиме- 2/4/10 мс;

2.6. Установка рабочего режима: не менее 30 сек.;

2.7. Время работы без перерыва: не менее 6 часов4

2.8. Управление: электромеханическое.

Лот 3 Аппарат для ДМВ терапии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для ДМВ терапии | шт. | 2 |

2. Технические требования:

2.1. Рабочая частота (МГц): 915±5В%;

2.2. Режим работы: непрерывный;

2.3. Входная мощность от 0 до 15 Вт (регулируемая);

2.4. Количество излучаелей: 5 штук (№1 - №3, №4, №5)

2.5. Максимальная мощность полостного излучателя (№3): не менее 5 Вт;

2.6. Время выхода на рабочий режим: не более 30 сек.;

2.7. Время непрерывной работы: до 6 часов;