| ГАЛОЎНАЕ УПРАЎЛЕННЕ па АХОВе ЗДАРОЎЯ МİНСКАГА аБЛВЫКАНКАМА УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ «МİНСКİ АБЛАСНЫ СУПРАЦЬТУБЕРКУЛЕЗНЫ ДЫСПАНСЭР» 223040 в.Ляскоýка, Мiнскага раëна Тэл./факс 373 20 93 |  | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ по ЗДРАВООХРАНЕНИю МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» 223040д. Лесковка, Минский район Тел./факс 373 20 93 |
| --- | --- | --- |

Задание на закупку индикаторов биологических для контроля работы дезинфекционной камеры и индикаторов химических для обеззараживателя парового для нужд 
УЗ «МОПТД»

| ЛОТ № 1. Сведения о предмете государственной закупки |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Индикатор биологический для контроля работы дезинфекционной камеры |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Объем (количество) | 3 комплекта по 9 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 501,95 |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Средства областного бюджета |
| Описание предмета государственной закупки |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Индикатор биологический для контроля работы дезинфекционной камеры должен: - предназначаться для контроля процессов дезинфекции в дезинфекционной камере при дезинфекции например: постельных принадлежностей, белья, санитарной одежды и пр. из очагов туберкулёза по паровоздушному методу; - контролировать температуру в дезинфекционной камере: 80-90˚С, диапазон времени: дезинфекции (выдержки) 30 минут. - содержать тестовые споры микроорганизмов (например: Mycobacterium) штамм В5. - в комплекте/упаковке должно быть не менее 9 индикаторов (для контроля 9 контрольных точек) + обязательно входить контроль. - Указать время инкубации индикатора биологического после цикла проведения дезинфекции. - Предоставить обязательно инструкцию по применению на русском либо белорусском языке, указать срок годности, условия хранения/транспортировки (осуществлять поставку товара со сроком годности менее 3-х месяце ежеквартально). |
| ЛОТ № 2 Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Индикаторы химические однократного применения для обеззараживателя парового |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Объем (количество) | 4 000,00 |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 1 221,04 |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Средства областного бюджета |
| Описание предмета государственной закупки |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | Индикаторы химические однократного применения для обеззараживателя парового должны: - предназначаться для контроля процессов дезинфекции в паровом обеззараживателе например: медицинских отходов; - контролировать температуру в паровом обеззараживателе: 132 +-2˚С, диапазон времени: обеззараживания (дезинфекции) 60+5 минут. - в комплекте/упаковке должно быть инструкция по применению индикаторов с описанием использования (применения) индикаторов с указанием количества контрольных точек и схемой расположения в обеззараживателе на русском либо белорусском языке, указать срок годности индикаторов, условия хранения/транспортировки |

Главный врач							И.В.Савочкин

24 Тростянко Н.Н. 3187088