Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260610379800 «Набор реагентов для определения методом иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке крови (8 лотов) Лоты 2,6-8».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 3

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422978

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 320,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует п.2.2 Приложения 1 заявки на закупку (набор не содержит комплект контрольных материалов)

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422832

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА"

УНП 190007913

220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175

Цена по лоту: 1 632,40 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422798

Общество с ограниченной ответственностью "Арвитмедикл"

УНП 192337141

220024, Республика Беларусь, г. Минск, пер.Стебенёва Ф.А., д.5, каб.8, лит.А1-3/к

Цена по лоту: 3 808,80 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует (Стоимость предложения превышает предельную стоимость по лоту)

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА", 220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175, УНП 190007913 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 2. Цена по лоту: 1 632,40 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 6, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422978

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 440,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует п.2.2 Приложения 1 заявки на закупку (набор не содержит комплект контрольных материалов)

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422832

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА"

УНП 190007913

220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175

Цена по лоту: 1 632,40 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА", 220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175, УНП 190007913 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 6. Цена по лоту: 1 632,40 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 7, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422978

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 440,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует п.2.2 Приложения 1 заявки на закупку (набор не содержит комплект контрольных материалов)

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422798

Общество с ограниченной ответственностью "Арвитмедикл"

УНП 192337141

220024, Республика Беларусь, г. Минск, пер.Стебенёва Ф.А., д.5, каб.8, лит.А1-3/к

Цена по лоту: 3 491,40 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует (Стоимость предложения превышает предельную стоимость по лоту)

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 7 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 8, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 5

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422832

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА"

УНП 190007913

220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175

Цена по лоту: 1 632,40 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует (предложен иной набор-требуется антогонист)

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422978

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 2 400,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует п.2.4 Приложения 1 заявки на закупку (объем образца 50 мкл при требуемом не более 20 мкл.)

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422883

Общество с ограниченной ответственностью "Симэксперт"

УНП 193640487

220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Платонова, д.33, пом.185

Цена по лоту: 2 595,96 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

4. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422798

Общество с ограниченной ответственностью "Арвитмедикл"

УНП 192337141

220024, Республика Беларусь, г. Минск, пер.Стебенёва Ф.А., д.5, каб.8, лит.А1-3/к

Цена по лоту: 3 491,40 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует (предложен иной набор-требуется антогонист)

5. Документы и (или) сведения рег. № Z20260615422839

Частное унитарное предприятие "ДИМЕДА"

УНП 193567742

220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Петра Мстиславца, д.8-398, пом.10

Цена по лоту: 5 499,96 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует п.2.4 Приложения 1 заявки на закупку (объем образца 50 мкл при требуемом не более 20 мкл.)

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Симэксперт", 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Платонова, д.33, пом.185, УНП 193640487 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 8. Цена по лоту: 2 595,96 бел.рубль (BYN).