| ДЗЯРЖАУНАЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ДЗЯРЖАУНАЕ УНIТАРНАЕ СПЕЦЫЯЛIЗАВАНАЕ БУДАУНIЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «БРЭСЦКАЯ СПМК-40» (скарочанаянайменне‒ УП «Бресцкая СПМК-40») 224025, г. Брэст, вул. л-та Рабцава, 39/1 Тэл./факс. 29 85 81 Р/рBY02ВАРВ30122003500110000000в ААТ«Белаграпрамбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, АРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БРЕСТСКАЯ СПМК-40» (сокращенное наименование ‒ УП «Брестская СПМК-40») 224025, г. Брест, ул. л-та Рябцева, 39/1 Тел./факс. 29 85 81 Р/счBY 02ВАРВ30122003500110000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Брест, ул. Воровского, 11, ВАРВВY2Х УНП 200002486, ОКПО 03589223 |
| --- | --- | --- |

Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.

На объект строительства «Возведение МТК на 1000 голов дойного стада вблизи д. М. Яковчицы, Жабинковского района, Брестской области».

Предмет: кабельная продукция напряжением более 1000В ОКРБ 27.32.14.000,

| № | Наименование: | Марка-тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами в изоляции и оболочке из сшитого полиэтилена, бронированный; с экраном из медных проволок 16мм2, сечением жил 70мм2 | (аналог) АПвБП 3х70/16 | м. | 2491 |
|  | Кабель 10кВ с одной алюминиевой токопроводящей жилой в изоляции и оболочке из сшитого полиэтилена, с продольной и поперечной герметизацией; с экраном из медных проволок 16мм2, сечением жилы 70мм2 | АПвПу2г 1х70/16 | м. | 30 |