ГродМТ 548/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
Лот 1 Пробирки с крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование
	Объем, мл
	Градуировка
	Тип дна
	Единица измерения
	Количество

	Пробирка с крышкой
	10-12
	градуированная
	коническое
	штука
	522 600


2. Технические требования:
2.1. Наличие крышки или пробки;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

Лот 2 Пробирки с крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Пробирка с крышкой
	4-6
	-
	круглодонная
	штука
	52 800


2. Технические требования:
2.1. Наличие крышки или пробки;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

Лот 3 Пробирки типа Фалькон
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Пробирки типа Фалькон 
	штука
	30 735


2. Технические требования:

2.1. Объем – 50 (±10) мл;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

2.3. Коническое дно и наличие «юбки устойчивости»;

2.4. Завинчивающаяся крышка;

2.5. Градуированная;

2.6. Внутренняя поверхность пробирки должна быть стерильной.
Лот 4 Пробирки типа «Эппендорф»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Количество штук

	1.1
	Пробирки типа «Эппендорф»
	258 275

	1.2
	Пробирки типа «Эппендорф»
	6 750


2. Технические требования:
2.1.1. Объем пробирки – 1,5 мл;

2.1.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.1.3. Коническая;

2.1.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.1.5. Градуированная;

2.2.1. Объем пробирки – 0,5 мл;

2.2.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.2.3. Коническая;

2.2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.2.5. Градуированная;

Лот 5, 6 Микропробирки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ лота
	Наименование
	Объем, мл
	Единица измерения
	Количество

	5
	Микропробирки
	1,5
	штука
	74 100

	
	Микропробирки
	0,5
	штука
	1 000

	6
	Микропробирки 

с плоской крышкой
	0,2 
	штука
	52 250


2. Технические требования:

2.1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;

2.2. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;

2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;

2.5. Возможность замораживания при -70°С.

2.6. Должны быть совместимы с амплификатором Line Gene 9600, с амплификатором IQ5 Cycler, ROTOR-GENE.
Лот 7 Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Объем, мл
	Количество штук

	Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой 
	0,2
	18 020


2. Технические требования: 
2.1. Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой к CFX 96. 

2.2. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз. 

2.3. Автоклавирование при +120˚С. 

2.4. Назначение: для проведения ПЦР-исследований.
Лот 8 Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Объем, мл
	Количество штук

	Одноразовые пробирки для амплификатора плашечного типа в стрипах с крышками белые 0,2мл
	0,2
	2 976


2. Технические требования: 
2.1. Пробирки предназначены для проведения ПЦР-исследований.

2.2. Необходимый объём 0,2 мкл

2.3. В стрипах по 8 штук.

2.3. Должны быть промаркированы DNA-ase RNA-se free, белого цвета, c плоской оптически прозрачной крышкой и совместимы с амплификатором CFХ96.
Лот 9 Пипетки Пастера
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п 
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) 
	Количество шт.

	1. 
	Пипетка Пастера 
	Градуированная, стерильная в индивидуальной упаковке, полипропиленовая 1 мл
	11 500

	2.
	Пипетка Пастера 
	Градуированная, стерильная в индивидуальной упаковке, полипропиленовая 3 мл
	2 450


Лот 10 Чашки Петри невентилируемые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Чашка Петри невентилируемая
	штука
	105 841


2. Технические требования:

2.1. диаметр – 90 (±5мм), высота – 15-20мм;

2.2. чашка Петри и крышка должна быть изготовлена из прозрачного пластика;

2.3. чашка Петри должна выдерживать нагревание до 60ºС;

2.4. стерильно;

2.5. количество чашек Петри в упаковке должно быть не более 20 штук. 
Лот 11 Чашки Петри невентилируемые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Чашка Петри невентилируемая
	штука
	10 250


2. Технические требования:

2.1. диаметр – 40 (±5мм), высота – 15-20мм;

2.2. чашка Петри и крышка должна быть изготовлена из прозрачного пластика;

2.3. чашка Петри должна выдерживать нагревание до 60ºС;

2.4. стерильно;

2.5. количество чашек Петри в упаковке должно быть не более 20 штук. 

Лот 12 Кюветы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество шт.

	1.1.
	Кюветы 
	Полистирольные, квадратные, макро, размер не менее 10х10х44
	269 450

	1.2.
	Кюветы 
	Полистирольные, квадратные, микро, размер не менее 10х4х44
	21 000


ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 13 Пробирки с крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Наименование
	Объем, мл
	Градуировка
	Тип дна
	Единица измерения
	Количество

	Пробирка с крышкой
	10-12
	градуированная
	коническое
	штука
	522 600


2. Технические требования:
2.1. Наличие крышки или пробки;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

Лот 14 Пробирки с крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	Пробирка с крышкой
	4-6
	-
	круглодонная
	штука
	52 800


2. Технические требования:
2.1. Наличие крышки или пробки;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

Лот 15 Пробирки типа Фалькон
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Пробирки типа Фалькон 
	штука
	30 735


2. Технические требования:

2.1. Объем – 50 (±10) мл;

2.2. Материал изготовления пробирки – прозрачный пластик;

2.3. Коническое дно и наличие «юбки устойчивости»;

2.4. Завинчивающаяся крышка;

2.5. Градуированная;

2.6. Внутренняя поверхность пробирки должна быть стерильной.
Лот 16 Пробирки типа «Эппендорф»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Количество штук

	1.1
	Пробирки типа «Эппендорф»
	258 275

	1.2
	Пробирки типа «Эппендорф»
	6 750


2. Технические требования:
2.1.1. Объем пробирки – 1,5 мл;

2.1.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.1.3. Коническая;

2.1.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.1.5. Градуированная;

2.2.1. Объем пробирки – 0,5 мл;

2.2.2. Крышка прикреплена к пробирке;

2.2.3. Коническая;

2.2.4. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.2.5. Градуированная;
Лот 17, 18 Микропробирки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ лота
	Наименование
	Объем, мл
	Единица измерения
	Количество

	17
	Микропробирки
	1,5
	штука
	74 100

	
	Микропробирки
	0,5
	штука
	1 000

	18
	Микропробирки 

с плоской крышкой
	0,2 
	штука
	52 250


2. Технические требования:

2.1. Отсутсвие ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ингибиторов ПЦР;

2.2. Материал изготовления – прозрачный пластик;

2.3. Наличие встроенного в крышку пробирки антиконтаминационного щитка;

2.4. Возможность автоклавирования при +120°С;

2.5. Возможность замораживания при -70°С.

2.6. Должны быть совместимы с амплификатором Line Gene 9600, с амплификатором IQ5 Cycler, ROTOR-GENE.
Лот 19 Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Объем, мл
	Количество штук

	Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой 
	0,2
	18 020


2. Технические требования: 
2.1. Пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт с оптически прозрачной крышкой к CFX 96. 

2.2. Отсутствие ДНК-аз и РНК-аз. 

2.3. Автоклавирование при +120˚С. 

2.4. Назначение: для проведения ПЦР-исследований.
Лот 20 Пипетки Пастера
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п 
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) 
	Количество шт.

	1. 
	Пипетка Пастера 
	Градуированная, стерильная в индивидуальной упаковке, полипропиленовая 1 мл
	11 500

	2.
	Пипетка Пастера 
	Градуированная, стерильная в индивидуальной упаковке, полипропиленовая 3 мл
	2 450


Лот 21 Чашки Петри невентилируемые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Чашка Петри невентилируемая
	штука
	105 840


2. Технические требования:

2.1. диаметр – 90 (±5мм), высота – 15-20мм;

2.2. чашка Петри и крышка должна быть изготовлена из прозрачного пластика;

2.3. чашка Петри должна выдерживать нагревание до 60ºС;

2.4. стерильно;

2.5. количество чашек Петри в упаковке должно быть не более 20 штук. 
Лот 22 Чашки Петри невентилируемые

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Чашка Петри невентилируемая
	штука
	10 250


2. Технические требования:

2.1. диаметр – 40 (±5мм), высота – 15-20мм;

2.2. чашка Петри и крышка должна быть изготовлена из прозрачного пластика;

2.3. чашка Петри должна выдерживать нагревание до 60ºС;

2.4. стерильно;

2.5. количество чашек Петри в упаковке должно быть не более 20 штук. 

Лот 23 Кюветы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Количество шт.

	1.1.
	Кюветы 
	Полистирольные, квадратные, макро, размер не менее 10х10х44
	269 450

	1.2.
	Кюветы 
	Полистирольные, квадратные, микро, размер не менее 10х4х44
	21 000


