УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

(по медицинской части)

учреждения здравоохранения

«Жодинская центральная городская больница»

________ Р.Е. Поповицкий

«___»_____________2026г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Изделия медицинского назначения

- Общие требования

  - Название организации – Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

  - Цель покупки – для собственных нужд.

  - Адрес поставки – г. Жодино, пр-т Венисье, 1.

Лот 1 – Игла-бабочка – 1200 штук

| № п/п | Наименование | Описание, характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Игла-бабочка | - размер 21G, наличие винтового соединения Luer-Lock, прозрачная линия длиной 30см(±5см); - размер 23G, наличие винтового соединения Luer-Lock, прозрачная линия длиной 30см(±5см). - В индивидуальной стерильной упаковке. - Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности (стерильности), установленного производителем. | 800 шт. 400 шт. |

Лот 2 – Пистолет биопсийный одноразовый – 20 штук

| № п/п | Наименование | Описание, характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пистолет биопсийный одноразовый | - Для пункции молочной железы размер 14G/100мм. - В индивидуальной стерильной упаковке. - Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности (стерильности), установленного производителем. | 20 шт. |

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Певец О.А. | Медицинская сестра (старшая) хирургического отделения | __________ |
| 2. | Иванова О.В. | начальник отдела материально-технического снабжения | __________ |