Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260624381558 «№491-ЗИОИ-2026 БарМТ №360/26 - Однокупольный, передвижной (мобильный хирургический светильник)».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 4

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260630425193

Общество с ограниченной ответственностью "Текомир Медицина"

УНП 690663875

223062, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, п.Привольный, ул.Мира, д.53/4, оф.203А

Цена по лоту: 15 721,68 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260701425369

Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАТ"

УНП 100060102

220141, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Купревича, д.1, корп.3, ком.334

Цена по лоту: 16 275,06 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260701425359

Общество с ограниченной ответственностью "НейроМед"

УНП 192382759

220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Одесская, д.16, пом.3Н

Цена по лоту: 16 923,06 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - *  согласно экспертного заключения предложение участника соответствует техническим требованиям на 71,40%, согласно документам заявки на покупку предложение участника должно соответствовать не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки. Не соответствуют пункты:
2.2. цветовая температура не менее 4500 К, индекс цветопередачи не менее 95 Ra – согласно предоставленного описания  нет данных по цветовой температуре 4500 К; в  руководстве по эксплуатации на стр. 13 указано: цветовая температура 4000К (+150К – 150К), согласно ссылки участника в каталоге стр.2, а также в письме производителя иной информации не содержится;
2.7. возможность регулировки цветовой температуры - согласно ссылки участника на стр.2 каталога, а также в письме производителя информации о возможности регулировки цветовой температуры не содержится.

4. Документы и (или) сведения рег. № Z20260701425429

Общество с дополнительной ответственностью "ГЕОЛ-М"

УНП 101477774

220062, Республика Беларусь, г. Минск, пр.Победителей, д.127, оф.324

Цена по лоту: 15 922,53 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Текомир Медицина", 223062, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, п.Привольный, ул.Мира, д.53/4, оф.203А, УНП 690663875 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 15 721,68 бел.рубль (BYN).