Приложение №1

Технические характеристики (описание) систем забора крови для исследования КОС, газов крови и электролитов

1.Состав (комплектация):
	№
	Наименование
	Базовые параметры
	Кол-во, шт.

	1
	Шприц-пробирка (пробирка-моновет) для забора венозной/артериальной крови для определения КОС, газов крови и электролитов
	Объем пробы - 1,0 - 2,0 мл, Наполнитель - кальций сбалансированный литий-гепарин
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2. Технические требования:
2.1. Поршневой (шприцевой) метод взятия крови.
2.2. Все компоненты системы должны быть стерильны с подтверждением сертификатами стерильности. 


