Приложение №1

Технические характеристики (описание) систем забора крови для исследования КОС, газов крови и электролитов

1.Состав (комплектация):

| № | Наименование | Базовые параметры | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц-пробирка (пробирка-моновет) для забора венозной/артериальной крови для определения КОС, газов крови и электролитов | Объем пробы - 1,0 - 2,0 мл, Наполнитель - кальций сбалансированный литий-гепарин | 6 000 |

2. Технические требования:

2.1. Поршневой (шприцевой) метод взятия крови.

2.2. Все компоненты системы должны быть стерильны с подтверждением сертификатами стерильности.