Приложение1

| № п/п | Наименование предлагаемых товаров | Техническое описание предмета государственной закупки | Страна происхождения товаров | Кол-во, ед. изм. (шт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Шкаф для одежды 800*420*1900 | Шкаф должен состоять из двух секций. Каждая секция должна закрываться на ключ и иметь 2 полки + штангу с 3-мя крючками. Дверь шкафа должна быть оснащена двумя вентиляционными решетками. Шкаф должен быть выполнен из ламинированного МДФ. Все детали шкафа должны быть обработаны кромкой ПВХ вкруг. Шкаф должен устанавливаться на металлическое основание с регулируемыми подпятниками. Основание должно быть покрыто специальным полимерным покрытием. Цвет мебели согласовывается с заказчиком. | РБ, собственное производство | 47 шт. |  |
| 2 | Шкаф для одежды 400*420*1900 | Шкаф должен состоять из одной секций. Секция должна закрываться на ключ и иметь 2 полки + штангу с 3-мя крючками. Дверь шкафа должна быть оснащена двумя вентиляционными решетками. Шкаф должен быть выполнен из ламинированного МДФ. Все детали шкафа должны быть обработаны кромкой ПВХ вкруг. Шкаф должен устанавливаться на металлическое основание с регулируемыми подпятниками. Основание должно быть покрыто специальным полимерным покрытием. Цвет мебели согласовывается с заказчиком. | РБ, собственное производство | 5 шт. |  |
| 3 | Скамья 1000*400*450 | Скамья должна состоять из металлического каркаса и брусков из массива ольхи 40х40мм. Каркас должен быть изготовлен из трубы не менее 40х40мм и оснащён регулируемыми подпятниками. Основание должно быть покрыто специальным полимерным покрытием. Бруски должны быть обработаны согласно технологического процесса и покрыты цветной пропиткой и влагостойким лаком. Цвет мебели согласовывается с заказчиком. | РБ, собственное производство | 16 шт. |  |
| 4 | Скамья 1000*450*450 | Скамья должна состоять из металлического каркаса и брусков из массива ольхи 40х40мм. Каркас должен быть изготовлен из трубы не менее 40х40мм и оснащён регулируемыми подпятниками. Основание должно быть покрыто специальным полимерным покрытием. Бруски должны быть обработаны согласно технологического процесса и покрыты цветной пропиткой и влагостойким лаком. Цвет мебели согласовывается с заказчиком. | РБ, собственное производство | 16 шт. |  |
| 5 | Полка навесная 1000*200 | Полка должна быть изготовлена из массива ольхи. В полке должны быть предусмотрено 2 отверстия для фена. Полка должна быть обработана согласно технологического процесса и покрыта цветной пропиткой и влагостойким лаком. К полке должно быть предусмотрено крепление. Цвет мебели согласовывается с заказчиком. | РБ, собственное производство | 7 шт. |  |
| 6 | Полка навесная 1200*200 | Полка должна быть изготовлена из массива ольхи. Полка должна быть обработана согласно технологического процесса и покрыта цветной пропиткой и влагостойким лаком. Цвет согласовывается с заказчиком. | РБ, собственное производство | 3 шт. |  |
| 7 | Зеркало D1000 | Зеркало должно быть круглой формы и оснащено специальным креплением. Край зеркала должен быть окаймлен УФ печатью черного цвета 30мм. Зеркало должно быть проклеено специальной пленкой. | РБ, собственное производство | 7 шт. |  |
| 8 | Зеркало 1200*1000 | Зеркало должно быть прямоугольной формы и оснащено специальным креплением. Край зеркала должен быть окаймлен УФ печатью черного цвета 30мм. Зеркало должно быть проклеено специальной пленкой. | РБ, собственное производство | 3 шт. |  |
| 9 | Зеркало 840*1800 | Зеркало должно быть выполнено в рамке. В рамке должна быть предусмотрена подсветка в коробе. Зеркало должно быть прямоугольной формы Зеркало должно быть проклеено специальной пленкой. | РБ, собственное производство | 7 шт. |  |