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	Сведения о предмете государственной закупки

	Лот №1

	Наименование товаров
	Контуры дыхательные с гофрированной трубкой с подогревом для респираторной поддержки пациентов

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Объем (количество)
	60 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, не позднее 20 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по лоту
	7 603,20 BYN

	Источник финансирования государственной закупки по лоту
	Местный бюджет


II. Описание предмета государственной закупки

ом не менее 2000 мл, наличие 1 мешка в комплекте.

Лот №1 – Контуры дыхательные с гофрированной трубкой с подогревом для респираторной поддержки пациентов (ОАиР №3)

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Контуры дыхательные с гофрированной трубкой с подогревом для респираторной поддержки пациентов
	60


2.Технические требования:

2.1.
Детали контура изготовлены из полипропилена;

2.2.
Контур имеет типовые размеры для подключения к аппарату ИВЛ;

2.3. Не подлежит многоразовому использованию и стерилизации;

2.4. Трубки линий входа и выхода устойчивы к перегибам и изломам;

2.5. Диаметр трубок не менее 22 мм;

2.6. Длина контура не менее 1600 мм;

2.7. Контур включает Y-образный адаптер;

2.8. Подогрев контура осуществляется 2 проводами нагрева;

2.9. Контур включает дополнительную трубку, длиной не менее 500 мм;

2.10. Наличие бактериально-вирусного фильтра с ТВО и портом по типу LuerLock – 1 шт.

2.11. В комплект входит увлажнитель с самозаполняющейся камерой.
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