ГродМТ 560/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 17

	№ лота
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во шт.

	1
	Контейнер для хранения медикаментов
	Корпус выполнен из пластика. Предназначен для размещения и хранения медикаментов. Комплект поставки: контейнер, внутренняя съёмная перегородка, крышка. Объём 10 литров
	18

	2
	Контейнер для транспортировки пробирок
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки от 40 до 60 пробирок. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) пробирок, крышка.  
	55

	3
	Контейнер для транспортировки пробирок
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки от 80 до 108 пробирок. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) пробирок, крышка. 
	18

	4
	Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка.  Размер не более 240х165х165. Объем – 3 л.
	70

	5
	Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка. Объем – 5 л.
	38

	6
	Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 8 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. 
	29

	7
	Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 15 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. 
	29

	8
	Контейнер медицинский для транспортировки образцов мокроты
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки образцов мокроты или другого диагностического материала. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) образцов, крышка. Объём 3 литра.
	18

	9
	Контейнер медицинский д/транспортировки предметных стекол
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 60 предметных стекол. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) стекол, крышка. 
	24

	10
	Контейнер для забора крови

	Корпус выполнен из пластика. 
Оснащен ручкой для переноса коробки.
Контейнер предназначен для использования лабораторной службой стационаров при заборе крови в отделения.
Комплект поставки: контейнер, штатив на 20 пробирок, лоток для инструментов и принадлежностей, крышка. 
	27

	11
	Контейнеры медицинские 0,1л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки мелкогабаритных изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, крышка. 
	99

	12
	Контейнеры медицинские 0,5л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки мелкогабаритных изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. 
	156

	13
	Контейнеры медицинские 1,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. 
	405

	14
	Контейнеры медицинские 3,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. 
	407

	15
	Контейнеры медицинские 5,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. 
	310

	16
	Контейнеры медицинские 6,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка.
	86

	17
	Контейнеры медицинские 10,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка.  
	258



ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 18 – 31

	№ лота
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во шт.

	18
	Контейнер для хранения медикаментов
	Корпус выполнен из пластика. Предназначен для размещения и хранения медикаментов. Комплект поставки: контейнер, внутренняя съёмная перегородка, крышка. Объём 10 литров
	17

	19
	Контейнер для транспортировки пробирок
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки от 40 до 60 пробирок. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) пробирок, крышка.  
	53

	20
	Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка.  Размер не более 240х165х165. Объем – 3 л.
	69

	21
	Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка. Объем – 5 л.
	37

	22
	Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 8 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. 
	28

	23
	Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 15 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. 
	29

	24
	Контейнер медицинский д/транспортировки предметных стекол
	Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 60 предметных стекол. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) стекол, крышка. 
	24

	25
	Контейнер для забора крови
	Корпус выполнен из пластика. 
Оснащен ручкой для переноса коробки.
Контейнер предназначен для использования лабораторной службой стационаров при заборе крови в отделения.
Комплект поставки: контейнер, штатив на 20 пробирок, лоток для инструментов и принадлежностей, крышка. 
	26

	26
	Контейнеры медицинские 0,5л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки мелкогабаритных изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. 
	155

	27
	Контейнеры медицинские 1,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. 
	405

	28
	Контейнеры медицинские 3,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. 
	406

	29
	Контейнеры медицинские 5,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. 
	310

	30
	Контейнеры медицинские 6,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка.
	85

	31
	Контейнеры медицинские 10,0л
	Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка.  
	257



